2019年新北区春季开学学校安全情况排查表
	学校名称
	常州市新北区九里小学
	是否有宿舍
	否

	安全管理制度是否健全
	是
	各类应急预案是否健全
	是

	保卫干部、保安员是否向当地公安机关备案
	是

	保安员数量
	2
	有证数
	2
	无证数
	0
	超60周岁数
	是

	保安器材套数（8件为1套）
	1
	保安器材是摆放是否便于取用
	是

	是否有金属防撞门
	是
	门前是否有防冲撞设施
	是

	是否有实体围墙
	是
	重点防盗部位是否有防盗门窗
	是

	门卫是否有紧急报警按钮
	是
	测试是否正常
	是

	宿舍是否有紧急报警按钮
	没有学生宿舍
	测试是否正常
	

	是否有周界报警（电子围栏或红外红防入侵装置，是哪种）
	有周界报警
	测试是否正常
	是

	视频监控探头数量
	30
	时间误差是否小于20秒
	是

	是否有消防控制器
	否
	消防控制室是否有人值班
	否

	是否有微型消防站
	否
	微型消防站制度是否健全
	否

	是否有消防维保单位
	否
	消防控制器是否有火警或故障显示
	否

	消防设施设备是否齐全完好
	是
	消防通道是否畅通
	是

	校内是否有其他安全隐患

（具体说明）
	学校二幢三层教学楼建于1994年，都只有一个楼梯，因使用时间较长，楼梯踏步比较光滑。学校经常对学生进行上下楼梯安全教育。


	校园周边

安全情况

（具体说明）
	学校东侧有部分居民，西侧是新孟河工地指挥部和宿舍，南面是运河，北面靠公路，去年已重新划好标线。安全情况良好。

	涉校涉生
矛盾纠纷及化解情况
	无

	排查出隐患数量
	0
	隐患整数数量
	0
	未整改隐患数量
	0

	重大隐患情况说明
	无

	参加排查人数及姓名
	4人，分管校长冯国富，服务中心周新建汤小平夏留平

	填表人姓名及联系电话
	周新建
	填表日期
	2019.2.21


说明：

1.请各中小学、幼儿园于2月22日前报区教育基建装备办公室，电子信箱：xbqly@163.com。
2.上报时请注意文件名格式：单位+文件名。

