## 采购清单
2018年常州市第一中学教学仪器、耗材及实验用药品采购清单
编号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注
12005-1 | 电火花计时器 |  | 个 | 30
23008 | 感应起电机 |  | 台 | 3
81027 | 手电钻 |  | 台 | 1
| 范式起电机 |  | 台 | 1
| 干簧管 |  | 个 | 30
| 小灯泡 | 3.8V | 盒 | 2
| 轻质导电球 |  | 个 | 6
| 台式弹簧秤 |  | 台 | 2
| 1号电池 | 2个一组 | 组 | 100 | 南孚碱性电池
| 5号电池 | 2个一组 | 组 | 30 | 南孚碱性电池
| 小号一字螺丝刀 |  | 把 | 40
| 剪刀 | 大号 | 把 | 2
| 美工刀 | 大号 | 把 | 2
| 采集器 | 科学实验专用采集器，四通道并行采集，不分数字模拟通道；支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源，采样频率80K； | 台 | 1 | 朗威
| 有线接口模块 | 采用连线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，采用BT自锁接口，与数据采集器接插使用。 | 台 | 1 | 朗威
| 磁感应强度传感器 | 量程：-15mT~+15 mT；分度：0.01 mT | 只 | 1 | 朗威
| 力传感器 | 量程：-20N~+20N；测量误差不超过±0.01N. | 套 | 2 | 朗威
| 微力传感器 | 量程：-2N~+2N；分度：0.001N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值） | 只 | 2 | 朗威
| 位移传感器 | 由发射器和接收器构成。发射器由电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合；接收器与采集器连接，量程：0cm ~200cm，分度：1mm。 | 对 | 1 | 朗威
| 光电门传感器 | 分度：2μS；用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间 | 套 | 2 | 朗威
| 温度传感器 | 量程：-20℃~+130℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度 | 只 | 1 | 朗威
| 压强传感器 | 量程：0 kPa ~300 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，配件：20ml注射器 | 只 | 1 | 朗威
| 加速度传感器 | 量程-50m/s2~+50m/s2，三维 | 只 | 1 | 朗威
| 多量程电流传感器 | 量程：-2A~+2A；分度：0.01A 量程：-200mA~+200mA；分度：1mA 量程：-20mA ~+20mA；分度：0.1 mA | 只 | 2 | 朗威
| 多量程电压传感器 | 量程：-20V~+20V；分度：0.01V 量程：-2V~+2V；分度：0.001V 量程：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV | 只 | 2 | 朗威
| 附件 | 含USB通讯线1条、转接器4只、传感器线4条；两端为BT插头，插口具有方向性和自锁功能; 技术资料需包含产品使用手册、实验案例说明手册等； | 套 | 1 | 朗威
| 多用力学轨道 | 基本配置：含1.2m铝合金轨道一条、轨道小车（滚轴）两台、弹簧两根、50克配重片四块、挡光片四片（宽度分别为2、4、6、8cm）、轨道座架一套、L型挂架两个及I型支架四个、滑轮一套、小车收集器一套、小沙筒及4个5克配重块一组、小车缓冲装置一套、碰撞弹簧圈两个、紧固件一套，受迫振动配套策动源一套。 | 套 | 1 | 朗威
| 摩擦力实验器 | 由60cm铝合金轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、匀速电机组成（无需外接电源）；与力传感器配合使用，可实现探究摩擦面、物体重量、运动速度、接触面积等因素对摩擦力大小的影响，配合力传感器可实现有线方式、无线方式、数据独立显示模式。 | 套 | 1 | 朗威
| 微电压传感器 | 量程：-60.0mV~60.0mV，分辨率：0.03mV， 精度：±1% 支持Windows系统、Android系统平台下的实验应用；通过USB口直接连接计算机采集数据；无需外接数据采集器；支持USB2.0、 USB3.0通讯协议；传感器含有与实验器材搭建的M6接口。 | 只 | 1 | 苏威尔USB传感器
| 双量程电压传感器 | 量程一：-2.5V~2.5V ，分辨率：0.001V ，精度：±1% 量程二：-25V~25V，分辨率： 0.01V，精度：±1% 支持Windows系统、Android系统平台下的实验应用；通过USB口直接连接计算机采集数据；无需外接数据采集器；支持USB2.0、 USB3.0通讯协议；传感器含有与实验器材搭建的M6接口。 | 只 | 1 | 苏威尔USB传感器
| 双量程电流传感器 | 量程一： -300mA~300mA ，分辨率：0.2mA ，精度：±1% 量程二：-3A~3A ，分辨率：0.002A ，精度：±1% 支持Windows系统、Android系统平台下的实验应用；通过USB口直接连接计算机采集数据；无需外接数据采集器；支持USB2.0、 USB3.0通讯协议；传感器含有与实验器材搭建的M6接口。 | 只 | 1 | 苏威尔USB传感器
| 微电流传感器 | 量程：-10uA～10uA，分辨率：0.01uA，精度：±1% 支持Windows系统、Android系统平台下的实验应用；通过USB口直接连接计算机采集数据；无需外接数据采集器；支持USB2.0、 USB3.0通讯协议；传感器含有与实验器材搭建的M6接口。 | 只 | 1 | 苏威尔USB传感器
| 毫电流传感器 | 量程：-20mA～20mA ，分辨率：0.01mA ，精度：±1% 支持Windows系统、Android系统平台下的实验应用；通过USB口直接连接计算机采集数据；无需外接数据采集器；支持USB2.0、 USB3.0通讯协议；传感器含有与实验器材搭建的M6接口。 | 只 | 1 | 苏威尔USB传感器
| 温度传感器 | 量程：-50℃~150℃，分辨率：0.1℃，精度：±0.6℃ 支持Windows系统、Android系统平台下的实验应用；通过USB口直接连接计算机采集数据；无需外接数据采集器；支持USB2.0、 USB3.0通讯协议；传感器含有与实验器材搭建的M6接口。 | 只 | 1 | 苏威尔USB传感器
| 力传感器 | 量程：±50N，分辨率：0.03N，精度：±1% 支持Windows系统、Android系统平台下的实验应用；通过USB口直接连接计算机采集数据；无需外接数据采集器；支持USB2.0、 USB3.0通讯协议；传感器含有与实验器材搭建的M6接口。 | 只 | 2 | 苏威尔USB传感器
| 位移传感器 | 量程：20cm～600cm，分辨率：0.1cm，精度：±2% 支持Windows系统、Android系统平台下的实验应用；通过USB口直接连接计算机采集数据；无需外接数据采集器；支持USB2.0、 USB3.0通讯协议；传感器含有与实验器材搭建的M6接口。 | 只 | 1 | 苏威尔USB传感器
| 光电门传感器(A+B) | 量程：0～∞s,分辨率：1us，精度：±1us 支持Windows系统、Android系统平台下的实验应用；通过USB口直接连接计算机采集数据；无需外接数据采集器；支持USB2.0、 USB3.0通讯协议；传感器含有与实验器材搭建的M6接口。 | 只 | 2 | 苏威尔USB传感器
| 磁感应强度传感器 | 量程：–100~100mT，分辨率：0.01mT，精度：±3% 支持Windows系统、Android系统平台下的实验应用；通过USB口直接连接计算机采集数据；无需外接数据采集器；支持USB2.0、 USB3.0通讯协议；传感器含有与实验器材搭建的M6接口。 | 只 | 1 | 苏威尔USB传感器
| 压强传感器 | 量程：0~700kPa，分辨率：0.2kPa，精度：±2% 支持Windows系统、Android系统平台下的实验应用；通过USB口直接连接计算机采集数据；无需外接数据采集器；支持USB2.0、 USB3.0通讯协议；传感器含有与实验器材搭建的M6接口。 | 只 | 1 | 苏威尔USB传感器
| 微力传感器 | 量程一：-2N~2N，分辨率：0.005N ，精度：±1% 量程二：-10N~10N，分辨率：0.001N ，精度：±1% 双量程自动切换 支持Windows系统、Android系统平台下的实验应用；通过USB口直接连接计算机采集数据；无需外接数据采集器；支持USB2.0、 USB3.0通讯协议；传感器含有与实验器材搭建的M6接口。 | 只 | 2 | 苏威尔USB传感器
26021 | 氢氧燃料电池 | PEM水电解器、风扇电机、电流表、电压表 | 台 | 1
64098 | 白金丝 | 金属柄，可拆卸 | 支 | 2
02104 | 注射器 | 30ml, 塑料，带针头 | 个 | 30
02107 | 整理箱 | 210，矮型 | 只 | 10
02107 | 整理箱 | 320，矮型 | 只 | 10
02107 | 整理箱 | 380，高型 | 只 | 10
61002 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 300
61003 | 试管 | φ18mm×180mm | 支 | 300
62073 | 胶头滴管 | 15cm | 支 | 100
62073 | 胶头滴管 | 10cm | 支 | 100
64061 | 橡胶塞 | 0-10号 | 公斤 | 5
64061 | 硅胶塞 | 00-10号，各1个 | 组 | 10
82001 | 工作服 | 防酸碱 | 件 | 2
64071 | 试管刷 | 大号 | 支 | 30
64053 | 玻璃棒 | φ3mm | 千克 | 1
32003 | 分子模型 | 球棍模型，教师型 | 盒 | 1
| 二氧化碳分子模型 |  | 个 | 2
| 苯环模型 |  | 个 | 2
| C60模型 |  | 个 | 2
| 小刀 | 折叠 | 把 | 60
| 剪刀 |  | 把 | 30
| 乳胶滴头 |  | 只 | 100
| 乳胶管 | 5*7 | 30米 | 30
| 乳胶管 | 3*5 | 30米 | 30
| 玻璃导管 | φ4mm | 公斤 | 2
| dis采集器 | 科学实验专用采集器，四通道并行采集，不分数字模拟通道；支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源，采样频率80K；可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集 | 台 | 1 | 朗威
| 有线接口模块 | 采用连线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，采用BT自锁接口，与数据采集器接插使用。 | 台 | 1 | 朗威
| 压强传感器 | 量程：0 kPa ~300 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，配件：20ml注射器；传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。（支持Windows、Android、苹果系统） | 只 | 1 | 朗威
| 高温传感器 | 量程：0℃~1200℃；分度：1℃；不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。（支持Windows、Android、苹果系统） | 只 | 1 | 朗威
| pH传感器 | 量程：0~14；分度：0.01，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。（支持Windows、Android、苹果系统） | 只 | 1 | 朗威
| 电导率传感器 | 量程：0 mS/cm ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。（支持Windows、Android、苹果系统） | 只 | 1 | 朗威
| 快速温度传感器 | 量程：-20℃~+130℃；分度：0.1℃；能够快速响应温度的变化，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 1 | 朗威
| 硝酸根传感器 | 测量范围：10-5~1mol/L；分度：10-5mol/L；用于检测溶液中硝酸根浓度。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定；传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 只 | 1 | 朗威
| 附件 | 含USB通讯线1条、转接器4只、传感器线4条；两端为BT插头，插口具有方向性和自锁功能——――插接方便、配合严密、方便教学; 技术资料需包含产品使用手册、实验案例说明手册等； | 套 | 1 | 朗威
| 软件 |  | 张 | 1 | 朗威
| 针筒 | 抗酸、碱塑料制作，适合于气压或气体实验 | 套 | 1 | 朗威
| 多用途密封塞 | 配合压强传感器、温度传感器、二氧化碳传感器、氧气传感器使用，可以与实验室常用玻璃容器结合。 | 套 | 1 | 朗威
| 氯化钠 | 500g | 瓶 | 10
| 氯化钾 | 500g | 瓶 | 6
| 氯化铁 | 500g | 瓶 | 3
| 亚硫酸钠 | 500g | 瓶 | 2
| 氯化钴 | 100g | 瓶 | 5
| 氧化铁 | 500g | 瓶 | 2
| 碳酸钠 | 500g | 瓶 | 3
| 碳酸氢钠 | 500g | 瓶 | 3
| 氢氧化钡 | 500g | 瓶 | 2
| 无水乙醇 | 500ml | 瓶 | 30
| 氢氧化钠 | 500g | 瓶 | 20
| 苯 | 500ml | 瓶 | 5
| 苯酚 | 500ml | 瓶 | 2
| 醋酸钙 | 500g | 瓶 | 5
| 碘化钾 | 500g | 瓶 | 2
| 乙酸钠 | 无水，500g | 瓶 | 2
| 硅酸钠 | 500g | 瓶 | 5
| 铁片 | 100g | 袋 | 3
| 铁丝 | 100g | 袋 | 3
| 锌片 | 100g | 袋 | 3
| 凡士林 | 500g | 瓶 | 1
| 滤纸 | 11cm | 盒 | 10
| 称量纸 | 100X100mm 500张/包 | 包 | 10
| 一次性乳胶手套 | L号 | 只 | 100
| 不锈钢解剖剪 | 14cm直尖 | 把 | 60
60001 | 量筒 | 10ml | 个 | 100
63044 | 滴瓶 | 60ml | 个 | 60
| 广口瓶 | 60ml | 个 | 60
| 广口瓶 | 茶，60ml | 个 | 30
| 胶头滴管 | 15cm | 个 | 100
| 盖玻片 | 1000片/盒 20*20mm | 盒 | 3
72061 | pH广范围试纸 | 1~14 | 本 | 60
72091 | 定性滤纸 | 9cm | 盒 | 50
| 移液枪 | 200-1000ul | 件 | 3
| 智能微波炉 |  | 台 | 1
72026 | 无水乙醇 | AR500ml | 瓶 | 60
| 柠檬酸钠 | AR500g | 瓶 | 6
| 琼脂条 | 250g/袋 | 袋 | 4