开学校园安全检查记录2019.3.29

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查区域及内容 | 情况记录（是否存在安全隐患） | 整改  措施 |
| 1 | 校舍安全 | 1. 四楼走廊有两块瓷砖破损 | 已经报给相关人员修理 |
| 2 | 设备设施（含体育设施） | 1. 体育馆女厕所的门打不开 2. 男厕小便池冲水异常 | 已经上报处理 |
| 3 | 消防设备 | 1、2号楼三楼消防栓门连接处脱落 | 相关人员已修好和更换 |
| 4 | 直饮水 | 1、2号楼一楼东学生直饮水机经常断电 | 维修公司更换好 |
| 5 | 食堂（环境卫生，仓库是否有过期或即将过期的食品等） | 1、调味品的摆放不合理 | 现场处理好 |
| 6 | 门卫（环境卫生及必备器材配置） | 1. 卫生环境还不够整洁、学生丢弃的衣物收纳不合理。 | 现场调整好 |
| 7 | 厕所 | 1、3号楼三楼男厕大便池堵塞  2、2号楼男厕所不冲水 | 门卫师傅及时修理 |
| 8 | 其它 | 1. 车棚插座无盖板 2. 车碰处有杂物 | 已上报 |

检查人签名：