开学校园安全检查记录2019.11.29

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查区域及内容 | 情况记录（是否存在安全隐患） | 整改措施 |
| 1 | 校舍安全 | 六（5）教室后面大面积瓷砖脱漏六（6）讲台前瓷砖脱落两块六（9）班前面有一处瓷砖破损操场第12号占位处有下水道破损。 | 及时修补好 |
| 2 | 设备设施（含体育设施） | 食堂66号餐桌凳子损坏需电焊工修理。 | 已上报 |
| 3 | 消防设备 | 1、2号楼一楼厕所边上、3号楼二楼四（13）门前消防栓开关位置不好，导致水阀关不上。2、体育馆两个门的应急出口指示灯损坏。 | 上报后及时修理好 |
| 4 | 直饮水 | 1、2号楼一楼一台直饮水断电不出水。2、2号楼二楼右边饮水机处漏水导致一楼墙体漏水。3、3号楼二楼饮水机不出水。 | 报维修公司修理好 |
| 5 | 食堂（环境卫生，仓库是否有过期或即将过期的食品等） |  |  |
| 6 | 门卫（环境卫生及必备器材配置） |  |  |
| 7 | 厕所 | 1、2号楼二楼男厕所冲水阀漏水。2、3号楼二楼断电不冲水。 | 师傅已及时修理好 |
| 8 | 其它 | 部分班级的实物展台、一体机出问题。 | 都是及时报给维修公司及时修理 |

检查人签名：