开学校园安全检查记录2019.7.3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查区域及内容 | 情况记录（是否存在安全隐患） | 整改  措施 |
| 1 | 校舍安全 | 1. 行政楼少量外墙瓷砖脱落 2. 行政楼一楼楼梯扶手破损 3. 四楼走廊文化墙塑料脱落需要重新更换 4. 3号楼与食堂二楼连廊瓷砖大面积破损 | 已经报给相关人员修理 |
| 2 | 设备设施（含体育设施） | 1. 体育馆控制开关再次出现异常情况 2. 体育馆消防栓有点松动 | 已经上报维修 |
| 3 | 消防设备 | 1、学校部分灭火器失效及时更换 | 相关人员已修好和更换 |
| 4 | 直饮水 | 1、学生直饮水出水口部分不出水 | 维修公司更换好 |
| 5 | 食堂（环境卫生，仓库是否有过期或即将过期的食品等） | 1、灶台的表面有些灰尘 | 现场处理好 |
| 6 | 门卫（环境卫生及必备器材配置） | 1、物品摆放要稍作调整。外墙的蜘蛛网较多需要清理。 | 现场调整好 |
| 7 | 厕所 | 1、2号楼一楼东面走道顶面漏水 | 公司已着手安排工人修理 |
| 8 | 其它 |  |  |

检查人签名：