开学校园安全检查记录2019.12.16

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查区域及内容 | 情况记录（是否存在安全隐患） | 整改  措施 |
| 1 | 校舍安全 | 六（10）班有一处开关损坏导致经常断电。 | 及时修补好 |
| 2 | 设备设施（含体育设施） | 食堂两处学生餐桌凳子损坏需电焊工修理。 | 已上报 |
| 3 | 消防设备 | 1、部分消防水管破损  2、体育馆门口的应急出口指示灯损坏。 | 上报后及时修理好 |
| 4 | 直饮水 | 1. 一号楼三楼饮水机一直不停出水，开关损坏。 2. 三号楼四楼饮水机有一处渗水 | 报维修公司修理好 |
| 5 | 食堂（环境卫生，仓库是否有过期或即将过期的食品等） |  |  |
| 6 | 门卫（环境卫生及必备器材配置） | 室内环境需要调整，教师、学生的物品摆放要更规范 | 现场处理好 |
| 7 | 厕所 | 1、3号楼二楼男厕所冲水阀漏水。  2、3号楼二楼男厕所卫生环境较差 | 师傅已及时修理好、提醒保洁阿姨 |
| 8 | 其它 | 部分班级的实物展台、一体机按键出问题。 | 都是及时报给维修公司及时修理 |

检查人签名：