开学校园安全检查记录2019.10.29

| 序号 | 检查区域及内容 | 情况记录（是否存在安全隐患） | 整改 措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校舍安全 | - 2~3楼四楼走廊处有墙砖破损脱落。 - 部分教室门锁损坏需维修 | 工人师傅维修 |
| 2 | 设备设施（含体育设施） | - 体育馆后面小二楼门打不开 - 2、前门有问题：五（1）、五（8）、五（11）五（15）、六（6）、、音乐（2）、音乐（3）、校园电台大门。 - 后门有问题：四（13）、五（12）。 - 卫生房间门有问题：四（13）、四（16）、五（7）、五（10）、六（3）、六（8）、六（9）。 | 联系公司维修 |
| 3 | 消防设备 | - 1、门卫消防报警控制系统瘫痪不好用。 | 上报 |
| 4 | 直饮水 | 1、有几处学生直饮水出水口不出水 | 上报公司维修 |
| 5 | 食堂（环境卫生，仓库是否有过期或即将过期的食品等） | 1、冷热食品摆放位置不正确 2、消毒柜门把手处表面有些污渍 | 现场整改好 |
| 6 | 门卫（环境卫生及必备器材配置） | - 物品摆放要稍作调整 - 桌面和电脑键盘较脏，环境卫生需要加强。 | 现场整改好 |
| 7 | 厕所 | 1、2号楼三楼男厕所冲水阀坏了需更换 | 陈师傅更换 |
| 8 | 其它 | - 车棚插座无盖板 - 部分教室桌面塑料护皮需要配齐 | 奚老师配齐 |

检查人签名：