开学校园安全检查记录2019.1.21

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查区域及内容 | 情况记录（是否存在安全隐患） | 整改措施 |
| 1 | 校舍安全 | 1. 由于天气寒冷3号楼与食堂二楼连廊瓷砖大面积破损。
 | 已经报给相关人员修理（需气温回升才可以维修） |
| 2 | 设备设施（含体育设施） | 1. 体育馆消防指示牌有一个破损需要更换
 | 已经上报维修 |
| 3 | 消防设备 | 1、学校部分灭火器失效及时更换 | 相关人员已修好和更换 |
| 4 | 直饮水 | 1、学生直饮水出水口部分不出水 | 维修公司更换好 |
| 5 | 食堂（环境卫生，仓库是否有过期或即将过期的食品等） | 1. 物品摆放、地面卫生。
2. 熟食与生食摆放错误，及时调整。
 | 现场处理好 |
| 6 | 门卫（环境卫生及必备器材配置） | 1、物品摆放要稍作调整。房间个人物品要摆好 | 现场调整好 |
| 7 | 厕所 | 1、3号楼二楼的男厕大便池有点堵。2、部分厕所的冲水设施有问题 | 已着手安排门卫师傅修理 |
| 8 | 其它 | 1、学生自行车、教师的电动车摆放不合理。 | 现场调整 |

检查人签名：