开学校园安全检查记录2019.8.29

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查区域及内容 | 情况记录（是否存在安全隐患） | 整改  措施 |
| 1 | 校舍安全 | 1. 办公楼外墙瓷砖脱落 2. 四（1）走廊坡道地砖损坏 3. 体育馆配电间物品清理   4、四（7）门前景观点瓷砖脱落 | 已处理好 |
| 2 | 设备设施（含体育设施） | 1、四（4）门前石凳破损。树死亡1棵  2、体育馆后面若干垫子拖走  3、操场南废物清理，四（7）书吧架子松动 | 已处理好 |
| 3 | 消防设备 | 1、体育馆消防栓松动  2、体育馆两个大门口的安全标志灯损坏  3、48号消防设施记录卡片破损 | 标志灯等货更换、卡片已更换 |
| 4 | 直饮水 | 直饮水出水口共10个不出水 | 维修公司已经更换好 |
| 5 | 食堂（环境卫生，仓库是否有过期或即将过期的食品等） | 1、物品摆放较乱  2、食堂大门螺丝松动、脱落 | 现场调整好 |
| 6 | 门卫（环境卫生及必备器材配置） | 1、环境卫生需改善  2、物品摆放要调整 | 现场改好 |
| 7 | 厕所 | 1、体育馆女厕门打不开、男厕卫生较差 | 相关责任人现场已经着手处理 |
| 8 | 其它 | 1、车棚边上有杂草  2、四（6）班教室后面芭蕉叶清理 | 已处理好 |

检查人签名：