开学校园安全检查记录2019.5.31

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查区域及内容 | 情况记录（是否存在安全隐患） | 整改  措施 |
| 1 | 校舍安全 | 1. 1号楼大门口的玻璃损坏 | 已经报给相关人员修理 |
| 2 | 设备设施（含体育设施） | 2、消防出口处的指示牌断电 | 上报处理 |
| 3 | 消防设备 | 1、有几处消防栓发霉需要更换 | 相关人员已修好和更换 |
| 4 | 直饮水 | 1、2、3号楼有几处饮水口不出水 | 维修公司更换好 |
| 5 | 食堂（环境卫生，仓库是否有过期或即将过期的食品等） | 1. 垃圾桶处的环境卫生做得还不够好。 2. 消毒柜表面不够干净 | 现场处理好 |
| 6 | 门卫（环境卫生及必备器材配置） | 1. 卫生环境还不够整洁、学生丢弃的衣物收纳不合理。 | 现场调整好 |
| 7 | 厕所 | 1、3号楼三楼男厕所抽水阀坏了，一直漏水。  2、有几处女上厕所的瓷砖脱漏 | 门卫师傅及时修理  及时上报 |
| 8 | 其它 | 1. 车碰处有杂物、教师的车辆停放不合理 | 现场处理调整 |

检查人签名：