**校园安全大检查情况汇总（奥园校区）**

**时间**：2019年6月21日上午

**参加人员：**周静、吴春燕、朱志刚、刘刚、陶向明、奚栋娴

**检查内容**：技防系统隐患；物防系统隐患；人防隐患；建筑物构筑物等安全隐患、设备设施安全隐患、食品、饮用水安全隐患；消防、用电安全隐患；校园交通安全隐患；其他安全隐患。

**发现安全隐患及整改措施如下：**

1. 体育馆北门坏，不能关锁；应急灯不亮，舞台地插不用。
2. 1号楼4楼两块大瓷砖脱落；1号楼南墙面有鼓包现象，多处走廊上的压条脱落。食堂南面有一个窨井盖处花岗岩破损，要更换。
3. 由于厕所等处漏水，造成墙面受损；**地下车库南面墙漏水严重，需要利用假期进行整改，朱总务先与相关人员联系后估价，经三重一大会议商量再确定整改方案。**
4. 操场东北角的一个监控交换器坏了，要报修；电子围栏有树木挡住，需要修树。

5、升旗台的西面护栏松动厉害，需要进一步加固。

6.车棚内的充电插座有安全隐患，要改成充电桩。

7.餐梯制度要上墙。

8配电房内操作工具不全，制度未上墙，无防鼠网，无警示标志。要整改。

其他：门卫、体育器材室2、地下车库要加强卫生工作。地下车库要用水冲洗一下，包括斜坡处，有草、青苔等，防止滑倒，要处理。

9、食堂一层25号桌上方电扇异响，洗消间最北一个电扇慢。主食库、食堂北门智能门开关盖板松动。

**校园安全大检查情况汇总（本部校区）**

**时间**：2019年6月28日上午

**参加人员：**周静、朱小昌、朱志刚、刘刚、陶向明

**检查内容**：技防系统隐患；物防系统隐患；人防隐患；建筑物构筑物等安全隐患、设备设施安全隐患、食品、饮用水安全隐患；消防、用电安全隐患；校园交通安全隐患；其他安全隐患。

**发现安全隐患及整改措施如下：**

1. 信知楼西楼梯南落水管脱落，需要维修。
2. 舞蹈房前联合器械生锈现象严重，建议废除。
3. 操场西路灯下部有机板破损，需要维修。
4. 施令台不锈钢栏杆晃动，需要进一步加固。
5. 信知楼不锈钢扶手两端盖板松动，需用玻璃胶加固。
6. 科学器材室锁锈，需要更换。