## Sheet1
小学科学教学仪器配备目录
编号 | 名称 | 技术参数、功能参考 | 单位 | Ⅰ类配备数量
02 | 一般
02002 | 打孔器 | 4件 | 套 | 8
02015 | 打气筒 | 1. 极限抽气压力≤6.7×103Pa。 2. 最低打气压力≥2.9×105Pa。 脚踏式或手持式 | 个 | 4
02020 | 仪器车 | 不锈钢，600*400*800双层拆卸式 | 辆 | 2
02041 | 生物显微镜 | 500倍 | 台 | 8
02045 | 学生显微镜 | 200倍以上,单筒 | 台 | 25
02051 | 放大镜 | 5倍,直径不小于30mm放大倍率：5×。气泡度q为φ1.0 [0.5]。透镜框应能牢靠地夹持透镜。手柄长不小于60mm，产品符合JY/T 0378-2004《放大镜》的有关规定 | 个 | 25
02052 | 放大镜 | 3倍,直径不小于40mm放大倍率：3×。气泡度q为φ1.0 [0.5]。手柄长不小于60mm，透镜框应能牢靠地夹持透镜。产品符合JY/T 0378-2004《放大镜》的有关规定 | 个 | 25
1 | 天文望远镜 | 品牌天文望远镜，含星云滤镜、单反转接环、增倍镜，PL40目镜，电子目镜，指星笔等 | 套 | 2
02075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 4
02092 | 保温箱 | 1. 箱体材料采用无毒无害的环保材料，箱壁内填充保温材料，保温材料采用聚苯乙烯发泡塑料。 2. 冷藏箱温可稳定在15℃以下大于15小时。 3. 加热箱温可稳定在40℃以上大于3小时。 4. 容量≥10L | 台 | 4
02101 | 听诊器 | 导管材料必须用乳胶导管，抗拉强度＞17MPG，伸长率＞700%,听诊器的两个听诊头及耳测听音头必用铜合金并电镀。耳测听音效果应清晰，无杂音 | 个 | 25
2139 | 水槽 | 产品为半透明塑料注塑成型。外形尺寸：260mm×192mm×103mm,水槽表面无瑕疵。 | 个 | 25
03 | 支架
03002 | 方座支架 | 1．由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成。2．方座支架的底座尺寸为210×135mm，立杆直径为φ13mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。3．底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4．立杆与方座组装后应垂直。5．产品应符合JY/T 0393—2007的要求 | 套 | 13
03006 | 三脚架 | 1． 由铁环和3只脚组成。2． 铁环内径：74mm外径：90mm 3． 三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。 脚高：150mm 4． 三脚架须经镀锌防锈处理，镀层均匀、牢固 | 个 | 25
03008 | 试管架 | 由顶板、底板、插杆组成6孔、6插。 2． 顶板、底板均由经过脱脂、干燥处理，几何变形小，不易断裂的优质木材制成。 3． 顶板为250×34×9（mm）的木板，6孔分布均匀，孔径不小于22 mm，平面度误差不大于1.2 mm。 4． 底板为250×65×10（mm）的木板，底板6孔应与顶板6孔同心，孔深2 mm，平面度误差不大于1.2 mm。 5． 插杆为长80 mm，直径6 mm，与底板孔对应 成排. 6. 试管架高度不小于130mm | 个 | 25
04 | 电源
04002 | 学生电源 | 直流：1.5～6v，1.5A一档，≥1A | 个 | 25
04005 | 教学电源 | 产品外壳为塑料制。1．输出电压：1.5V－12V直流稳压输出，采用步进调节，可输出电压值应不少于1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V六档；额定电流：2A。2．交流输出电压：2V－12V，采用步进调节，可输出电压值应不少于2V、4V、6V、8V、10V、12V六档；额定电流：5A。3.电源能过载保护。4．连续工作时间不少于8h。5.外形尺寸：245mm×200mm×115mm。 | 台 | 4
04010 | 电池盒 |  | 个 | 25
1 | 测量
10 | 长度
10003 | 直尺 | 500mm | 只 | 25
10006 | 软尺 | 1500mm | 个 | 25
11 | 质量
11005 | 托盘天平 | 1． 最大称量500g，分度值0.5 g。 2． 秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3． 砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4． 冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 5． 电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6． 油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷 | 台 | 25
11029 | 金属钩码 | 50g×10执行JY105标准 | 套 | 25
11030 | 体重计 | 附测体高装置 | 台 | 2
12 | 时间
12003 | 电子停表 |  | 块 | 25
13 | 温度
13001 | 温度计 | 红液,0℃～100℃ | 支 | 50
13002 | 温度计 | 水银,0℃～100℃ | 支 | 25
13010 | 体温计 | 水银,35℃～42℃ | 支 | 25
13020 | 寒暑表 | 1. 由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成,可悬挂。 2. 采用摄氏（℃）和华氏（℉）木板双刻度，面板标有：摄氏 -30℃～50℃；华氏 -20℃～130℃的标志。 3. 玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。 4. 温度准确度：±1℃（0℃～30℃）。5. 最小分度值：1℃。6. 储藏条件：-30℃～60℃。7. 尺寸：不小于250mm×49mm×9mm | 只 | 4
14 | 力
14002 | 条形盒测力计 | 刻度板、弹簧、指针等组成。量程：5N（牛顿）。分度值为量程的1/50，回零允差不大于1／4分度值，示值允差不大于全量程的1%。产品应符合JY0137-91《教学测力计》的要求 | 个 | 25
14003 | 条形盒测力计 | 刻度板、弹簧、指针等组成。量程：2.5N | 个 | 25
14004 | 条形盒测力计 | 刻度板、弹簧、指针等组成。量程：1N（牛顿）。分度值为量程的1/50，回零允差不大于1／4分度值，示值允差不大于全量程的1%。产品应符合JY0137-91《教学测力计》的要求 | 个 | 25
15 | 电
15011 | 多用电表 | 不低于2.5级 | 个 | 2
16 | 其它
11020 | 弹簧度盘秤 | 8kg，8g | 台 | 4
16004 | 湿度计 | 指针式 | 个 | 25
16007 | 指南针 | 铝壳，直径50mm | 个 | 25
16015 | 血压计 |  | 个 | 2
16016 | 肺活量计 | 一次性吹嘴 | 台 | 12
16022 | 雨量器 | 塑料制品，盛水杯直径不小60mm，长度不小于150mm。杯上有0-50mm刻度，导水漏斗，外形直径不小于110mm，长度不小于90mm，漏斗口径不小于10mm，储水筒外形直径不小于105mm，长度不小于150mm | 套 | 4
16025 | 风杯式风速表 | 有直读装置 | 套 | 2
2 | 专用仪器
21013 | 物体浮沉条件演示器 | 产品由透明盛液筒、浮筒、配重体、导引磁铁、铁丝条组成。1.盛液筒用无毒、透明塑料制成，高300mmn、内径108mm，筒壁应有刻度标志，盛液筒底面平稳。2.浮筒为圆柱形状、空心，外径96mm，内径60mm，高98mm。3.配重体为直径85mm的铁丝绕制，铁丝直径2mm，表面防锈。 | 套 | 4
21014 | 潜水艇浮沉演示器 |  | 套 | 4
21017 | 液体对器壁压强演示器 |  | 台 | 4
| 验电球 |  |  | 13
21019 | 马德堡半球 |  | 套 | 13
22001 | 音叉 | 音叉应采用碳钢制成，表面镀铬，音叉长度不小于190mm，频率256Hz，叉枝宽不小于8mm，叉枝厚不小于5mm，两支股内间距不小于8mm，需配音叉槌头，共鸣箱 | 套 | 25
22004 | 单摆 | 一个摆球 | 套 | 25
22217 | 液体表面张力演示器 |  | 套 | 25
22219 | 毛细现象演示器 |  | 套 | 25
24001 | 条形磁铁 | 教师用，D-CG-LT-180 | 套 | 25
24002 | 蹄形磁铁 | 教师用，D-CG-LU-80 | 套 | 4
25008 | 白光的色散与合成演示器 |  | 套 | 4
25013 | 激光笔 |  | 个 | 25
25013 | 光的三原色合成实验器 |  | 套 | 4
28007 | 三球仪 |  | 台 | 2
29001 | 斜面 | 塑料斜面板、支杆2根构成。塑料斜面板尺寸：300mm×100mm×10mm，一端边为斜角。板面上印有0－300mm的刻线。斜面高度调节为三档，即50mm、100mm150mm。 | 个 | 25
29002 | 压簧 | 极限弹度不小于4.5N | 套 | 25
29003 | 拉簧 | 极限弹度不小于4.5N | 套 | 25
29004 | 沉浮块 | 同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体 | 套 | 25
29005 | 杠杆尺及支架 | 杠杆尺、支架杆、支架台等 | 个 | 25
29006 | 滑轮组及支架 | 产品由底座、支架、横梁、单滑轮2个构成。底座采用塑料注塑成型，外形尺寸：170mm×80mm×13mm，底座中间有一直径4mm的通孔。支架杆采用塑料注塑成型，外形尺寸：高210mm，上端为圆弧，宽15mm，下端宽24mm，整体厚度为8mm。横梁为塑料制品，长不小于100mm，横梁上应有悬挂滑轮的圆孔2个。 | 套 | 25
29007 | 轮轴及支架 | 轮轴、支杠、底座、挂线、挂钩等 | 套 | 25
29008 | 齿轮组及支架 | 底座、立杆、大齿轮（2个）、小齿轮、手摇柄组成。底座直径不小于100mm ，高不小于220mm，大轮轴直径不小于50mm ，小轮轴直径不小于30mm | 套 | 25
29009 | 弹簧片 | 尺寸不小于95mm×14mm×0.1mm | 套 | 25
29010 | 小车 | 外形尺寸应不小于118mm×72mm×38mm,车体上部带有可放置重物的凹槽，凹槽尺寸不小于60mm×58mm×17mm，其他应符合JY39-84的有关要求 | 个 | 45
29011 | 太阳高度测量器 | 仪器由塑料制量角器、测量架、重锤、底座等组成，应能测量太阳在天体坐标中高度。1、仪器底座Φ85mm±1mm，为塑料制并装置调平螺丝，并使重锤能对准基尖。2、旋转测量架上的孔与投影屏的孔应同轴，长约100mm。3、量角器直径为100mm，刻线清晰。 | 个 | 25
29013 | 风的形成实验材料 | 风管应为透明塑料体，直径不小于54mm，长度不低于170mm，壁厚不小于2.4mm，配风扇组合体、蜡烛 | 套 | 25
29013 | 组装风车材料 |  | 套 | 25
29014 | 组装水轮材料 |  | 套 | 25
29015 | 太阳能的应用材料 | 本材料由太阳能电池板、发光二极管、小电机、风叶及蜂鸣器（小喇叭）组成。1.太阳能电池板的外形尺寸不小于：50mm×38mm，并接有正负极导线，导线长不小于200mm，线端接红黑夹。2.发光二极管直径为5mm，红色。3.电机为直流电机，电压不大于3V。4.风叶为塑料制品，叶片数为4片，外径约58mm。5.蜂鸣器（小喇叭）直径为10mm。6.材料采用塑料盒包装，外形尺寸：105mm×65mm×35mm。 | 套 | 25
29016 | 小鼓 | 鼓身为木制，直径不小于150mm，高度不小于80mm,皮质双面鼓面，配实木鼓棰2支 | 个 | 13
29017 | 组装土电话材料 | 土电话筒二只，话筒压盖二只，薄膜二块，塑料圆片二片，细线5米组成。话筒尺寸应不小于Φ50mm×35mm，壁厚不小于1mm，话筒盖尺寸不小于Φ52mm×10mm,壁厚不小于1mm | 套 | 25
29018 | 热传导实验材料 | 木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料 | 套 | 25
29019 | 物体热涨冷缩实验材料 | 金属球、塑料球、实验架等 | 套 | 25
29020 | 灯座及灯泡 | 金属部分为铜质 | 个 | 45
29021 | 开关 | 单刀式，金属部分为铜质 | 个 | 45
29022 | 物体导电性实验材料 | 实验盒，支架，电池盒及测试片（铜片，铁片，铝片，塑料片，电池盒规格为5#电池两节，实验盒体尺寸不得小于100mm×55mm×50mm。 | 套 | 25
29025 | 条形磁铁 | 铁氧体制作，尺寸不小于：35×9×5mm，学生分组实验用。 | 套 | 25
29025-1 | 条形磁铁 | 学生用，不带两极标识，长8-10cm | 套 | 25
29028 | 蹄形磁铁 | 学生用，带两极标识 | 套 | 25
29028-1 | 蹄形磁铁 | 学生用，不带两极标识 | 套 | 25
29029 | 磁针 | 底座、立柱、垂直翼形针，2个为一对 | 套 | 25
29030 | 环形磁铁 |  | 套 | 25
29031 | 电磁铁组装材料 | 组装式。材料由塑料成型的线圈骨架2个、铁芯2根、多股导线（长2m、短1m各1根）、小垫片30片组成。 | 套 | 25
29032 | 电磁铁 | 演示用，蹄形圆铁、柱形圆铁、大头针、联接线、桥板、骨架、塑盒、小磁针（1对）。蹄形圆铁表面均应做防锈处理，直径不小于7mm，需配有羊眼挂钩。骨架一对，长度不小于30mm。柱形圆铁表面均应做防锈处理，直径不小于7mm，长度不小于40mm | 套 | 4
29033 | 手摇发电机 | 小型发电机、齿轮、正负极接头、灯炮、手柄，空载输出电压应6.0V，输出电流:0.2A | 套 | 25
29035 | 小孔成像装置 | 组装式，支座、小孔板、白屏、烛台、蜡烛等，小孔板及白屏尺寸应不小于75mm×55mm×1mm，支座尺寸应不小于60mm×20mm×18mm，并应开有凹槽，可用于支放小孔板、白屏、烛台 | 套 | 25
29036 | 平面镜及支架 | 平面镜、支架等 | 套 | 25
29037 | 曲面镜及支架 | 凸面镜、凹面镜等 | 套 | 25
29038 | 透镜、棱镜及支架 | 凸透镜、三棱镜等 | 套 | 25
29039 | 成像屏及支架 | 组装式。产品由底座、支杆、支架、毛屏、白屏等，毛屏及白屏尺寸：95mm×60mm×1mm，支座尺寸：直径65mm×20mm。支杆直径10mm，长55mm。支架为U形，放置白屏、毛屏可靠。 | 套 | 25
29040 | 昆虫观察盒 | 带不小于3倍的放大镜 | 个 | 45
29041 | 动物饲养笼 |  | 个 | 4
29042 | 塑料注射器 | 30ML | 个 | 45
29046 | 电路暗盒 | 内部可根据需要连接不同原件，可打开 | 个 | 25
3 | 模型
33207 | 心脏解剖模型 | 3倍自然大，PVC材质 | 件 | 4
33213 | 耳解剖模型 | 6倍自然大，PVC材质 | 件 | 4
34001 | 平面政区地球仪 | 1：40,000,000 | 个 | 1
34002 | 平面地形地球仪 | 1：40,000,000 | 个 | 1
39051 | 儿童骨骼模型 | PVC材质 | 台 | 2
39052 | 儿童牙列模型 | 附牙刷，PVC材质 | 台 | 2
39053 | 少年人体半身模型 | PVC材质 | 台 | 2
39054 | 眼构造模型 |  | 台 | 2
39151 | 地动仪模型 |  | 台 | 2
39152 | 地球构造模型 |  | 件 | 2
39154 | 司南模型 |  | 台 | 4
39156 | 月相变化模型 |  | 件 | 2
4 | 标本
43150 | 昆虫标本 | 常见益虫、害虫各6～7种 | 套 | 13
43151 | 桑蚕生活史标本 |  | 套 | 13
43152 | 兔外形标本 |  | 件 | 13
43153 | 植物种子传播方式标本 | 动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播 | 盒 | 13
49001 | 天然材料标本 | 木、棉花、石油、煤、矿石等 | 套 | 25
49002 | 人造材料标本 | 金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、布、密度板、水泥等 | 套 | 25
49003 | 纺织品标本 |  | 套 | 25
49004 | 各种纸样标本 |  | 套 | 25
49005 | 矿物标本 | 标本盒分为盒体和盒盖两部分构成，标本粘于盒底并有标签，标本分别为：煤、铜矿石、铝矿石、铁矿石、石英、长石。盒体为塑料成型，上盖透明。外形尺寸：155mm×115mm×25mm。 | 套 | 25
49006 | 岩石标本 |  | 套 | 25
49007 | 金属矿物标本 | 铜、铁、铝、钨、锡等 | 套 | 25
49008 | 土壤标本 | 五种颜色或三个种类即沙土、黏土、壤土 | 套 | 25
49009 | 矿物提炼物标本 | 石油、金属等 | 套 | 25
玻片标本
43251 | 洋葱表皮装片 | 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷 | 片 | 25
43252 | 叶片横切 | 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷 | 片 | 25
43253 | 叶片气孔装片 | 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷 | 片 | 25
43450 | 动物表皮细胞装片 | 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷 | 片 | 25
43451 | 蛙卵细胞切片 | 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷 | 片 | 25
43550 | 骨细胞切片 | 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷 | 片 | 25
43551 | 口腔粘膜细胞装片 | 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷 | 片 | 25
43552 | 人血细胞装片 | 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷 | 片 | 25
5 | 挂图、软件及资料
59003 | 小学科学安全操作挂图 | 16开，彩色印刷图案，中小学通用 | 套 | 1
59007 | 科学史挂图 | 16开，彩色印刷图案，中小学通用 | 套 | 1
59008 | 植物分类图谱 | 16开，彩色印刷图案，中小学通用 | 套 | 1
59009 | 动物分类图谱 | 16开，彩色印刷图案，中小学通用 | 套 | 1
593 | 多媒体教学软件
59301 | 小学科学教学素材库 |  | 套 | 1
6 | 玻璃仪器
60 | 计量
60001-4 | 量筒 | 500mL | 个 | 25
60012 | 量杯 | 250mL | 个 | 25
61002-1 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 50
61002-3 | 试管 | φ20mm×200mm | 支 | 45
61020-3 | 烧杯 | 50mL | 个 | 50
61020-4 | 烧杯 | 100mL | 个 | 25
61020-5 | 烧杯 | 250mL | 个 | 25
61020-6 | 烧杯 | 500mL | 个 | 25
61033-4 | 烧瓶 | 平底长颈，250mL | 个 | 45
61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 25
62001 | 酒精灯 | 150mL，单头 | 个 | 25
62031 | 漏斗 | 斗外径60±2mm | 个 | 45
62072 | Y形管 | 全长100±5mm，支长50±5mm，直径7~8mm，壁厚1.5mm | 个 | 45
62073 | 滴管 | 全长120~150mm，管直径7~8mm，管口直径2~3mm，与乳胶头配合良好 | 个 | 45
63002 | 集气瓶 | 250ml带毛玻璃片 | 个 | 25
63002-1 | 集气瓶 | 125ml | 个 | 25
64002 | 坩埚钳 | 不锈钢，长度≥200mm | 个 | 25
64005 | 镊子 | 不锈钢，长度160±2mm，厚1.5mm | 个 | 45
64006 | 试管夹 | 木制，长度≥200mm，宽度20mm | 个 | 25
64032 | 石棉网 | 铁网及石棉，铁网尺寸≥125mm×125mm，涂敷面直径≥80mm | 个 | 25
64041 | 燃烧匙 | 金属，长度不小于200mm | 个 | 25
64042 | 药匙 | 塑料，长度不小于100mm | 个 | 50
64051 | 玻璃管 | 中性料，φ5～φ6mm | 千克 | 1
64053-1 | 玻璃棒 | φ3～4mm，长度300mm | 个 | 45
64061 | 软胶塞 | 各种规格 | 千克 | 1
64062 | 橡胶管 | 外径9mm，内径6mm | 千克 | 1
64071 | 试管刷 | 铁线、猪鬃绳 | 个 | 25
64072 | 烧瓶刷 | 中号匹配烧瓶规格，铁线、猪鬃绳 | 个 | 25
64085 | 培养皿 | φ100mm | 个 | 25
64088 | 蒸发皿 | 瓷，φ60mm | 个 | 25
64097 | 塑料量杯 | 500ml，应带有刻度标记 | 个 | 25
8 | 其它实验材料和工具
80 | 实验材料
80302 | 载玻片 | 50片装，尺寸不小于24mmX75mm，厚度不小于1mm | 盒 | 10
80303 | 盖玻片 | 100片装，尺寸不小于18mmX18mm，厚度不小于0.15mm | 包 | 20
81 | 工具
81001 | 测电笔 | 螺丝刀式，测量范围100v-500v | 个 | 25
81002 | 一字螺丝刀 | 旋杆长度100mm,直径2.0-3.0mm方型旋杆，边宽51mm | 个 | 25
81003 | 十字螺丝刀 | 旋杆长度100mm,直径2.0-3.0mm方型旋杆，边宽50mm | 个 | 25
81004 | 尖咀钳 | MTC-29AB150MM MTC-13 150MM | 个 | 25
81008 | 木工锯 |  | 个 | 13
81013 | 钢手锯 | 1. 由钢锯架、钢锯条组成。 2. 产品材料采用钢板制，调节式，最小锯切深度不小于64 mm。 3. 前、后固定销与相应孔的配合间隙不得大于0.3mm。 4. 安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度不得大于2 mm。 5. 锯架在达到900N拉力历经1min后，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落。 6. 钢板制锯架在达到900N张力时，侧弯不得超过1.8 mm。 7. 手柄握捏部位应光滑舒适。采用钢材、塑料、木料及合金等材料。 8. 锯架表面不应有裂纹，锈渍、毛刺、剥落等缺陷，表面处理色泽一致 | 个 | 4
81014 | 钢丝钳 | 大号，长度不小于150mm。 | 个 | 4
81015 | 手锤 | 0.25㎏，羊角锤 | 个 | 4
81020 | 活扳手 | 6寸 | 个 | 25
81024 | 电烙铁 | 60W，20W | 支 | 1
81027 | 手电钻 | Φlmm～Φ10mm | 台 | 1
81032 | 剪刀 | 钢制，表面防锈处理。手握部分采用塑料套，总长160mm。 | 个 | 25
81204 | 手持筛子 | 不锈铁边框及铁丝网制成，直径不小210mm，高不低于50mm，底部应有防刮手处理 | 个 | 25
81205 | 喷水壶 | 手持式，壶体直径不小于140mm | 个 | 4
81206 | 吹风机 |  | 个 | 4
81207 | 采集捕捞工具 | 标本夹、捕虫网、水网、小铁铲、枝剪等 | 套 | 6
其他
1 | 一年级科学配套实验箱（上） | 需配套苏教版新版教材 | 套 | 2
2 | 一年级科学配套实验箱（下） | 需配套苏教版新版教材 | 套 | 2
3 | 二年级科学配套实验箱（上） | 需配套苏教版新版教材 | 套 | 2
4 | 二年级科学配套实验箱（下） | 需配套苏教版新版教材 | 套 | 2
5 | 三年级科学配套实验箱（上） | 需配套苏教版新版教材 | 套 | 2
6 | 三年级科学配套实验箱（下） | 需配套苏教版新版教材 | 套 | 2
7 | 四年级科学配套实验箱（上） | 需配套苏教版新版教材 | 套 | 2
8 | 消毒柜 | 落地式，消毒容量318L，尺寸：730*270*1210mm,材质：无磁不锈钢，钢化玻璃，具有臭氧消毒，红外线杀菌，中温保洁等功能。 | 套 | 1
9 | 合计