常州市北环中学易燃、易爆等危险物品管理制度

为了加强化学危险物品，易燃易爆物品，剧毒物品的安全管理，保证安全，特制定本制度。

1．管理易燃易爆、剧毒物品、化学药品的工作人员必须具备高度的责任心，作风严谨，工作踏实，严于职守，自觉遵守有关法律法规和学校各项规章制度

2．实验室对危险剧毒药品实行专人管理，严格执行上级有关规定，实行“双本帐、双把锁、双人保管、双人领用”制度，不得采购存放公安管制类药品及其它危险有毒药品，必须在符合规定的专柜内存放。

3．化学危险物品、剧毒物品应当分类存放，它们之间的主要通道应有安全距离，不得超量储存。

4．进购和领用化学危险物品、剧毒物品要及时办妥手续，库内药物要随时保持账、物相符。

5．管理人员对易燃易爆、化学药品必须做好防尘、防潮、防腐蚀、防暴晒等各项工作，严格做好预防事故工作，避免因管理疏忽而产生不良后果。

6．管理人员要做好易燃易爆等化学药品存放室的防盗、防火工作，保持存放室内整洁。要按规定在存放室内配备防盗、防火设施，照明线路应定期检查，保证安全，消除隐患。

7．易燃易爆等化学药品存放室20米内不得持有明火、吸烟，不得在存放室50米范围内进行电焊、电割等有明火火花、带电作业。

8．易燃易爆、剧毒物品、化学药品自然失效，需要报废，管理人员必须事先提出请示申请。经主管部门审核、查验、确认可以报废时，由主管领导签字，做好帐册登记，方可报废。

9．如发现危险剧毒药品存放专柜，存放室异常或在教学实验中发生异常，管理人员或教师应立即向分管校长、校长报告，并启动应急预案。

10．分管校长及管理人员必须定期检查，核对危险有毒药品的帐目和流向。

11．对因工作不慎、管理不当，造成不良后果的管理人员，要追究其责任。

常州市北环中学