新北区校园和校车安全专项整治问题清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校（盖章） | | 常州市新北区薛家中心小学 | | |
| 问题清单 | | 整改措施 | 责任人 | 落实时间 |
| 本部校区由于改扩建工程，导致1、3、5号消防栓无水 | | 1、增加巡防人员和巡防次数。2、消防栓内灭火器数量增加一倍。3、确保周围疏散通道畅通。4、增长临近消防栓内水带数量（长度）。 | 谢丰 | 2020.9.10 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 存在困难 |  | | | |

**填报人： 谢丰 审核人：周静 填报日期：9.14**