国务院（江苏）安全生产专项整治督导组《江苏安全生产专项整治集中督导情况的通报》分解落实方案具体工作分解任务清单

| 序号 | 问题清单 | 任务清单 |  | 责任清单 |  | 整改落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体问题 | 整改措施 | 整改完成 时限 | 责任 地区（部门） | 责任 领导 |  |
| 1 | 薛家实验小学本部校区由于改扩建工程造成本部行政楼消防栓无水。 | 1、增加巡防人员和巡防次数；2、消防栓内灭火器数量增加一倍。3、确保周围疏散通道畅通。4、增长临近消防栓内水带数量（长度）。 | 2020年9月10日； | 1、薛家实验小学 | 盛亚萍、周静 | 已完成整改。 |
| 2 | 2、本部校区暂未通过消防验收 | 针对问题2的措施：与改扩建工程相整合改造到位。 | 问题2整改完成时间为2021年9月 | 1、薛家镇政府 2、薛家实验小学 | 盛亚萍、周静 | 改扩建整合工程正在进行中。 |