实验室危化品管理制度

一、凡属易燃、易爆、剧毒等药品，必须专室专柜存放；

二、不同性质的药品要分隔存放在毒品柜内，避免混放而诱发爆炸、燃烧等事故；

三、使用剧毒药品要经实验室负责人批准，限量发放，取用量要逐一登记，用有剩余要回收，回收数量要入帐；

四、要做好室内通风排气工作；

五、严禁室内明火；

六、要配置相应的消防实施，如沙箱、灭火器等；

七、危险品室要双人双锁；

八、如发现危险品被盗，要立即报告校领导，并通知当地公安部门查处。

武进芙蓉初级中学

二○一九年十月