- 常州市北环中学学校档案室等专室调整招标公告

一、项目概况：

1.项目名称：常州市北环中学学校档案室等专室调整清单

2.项目预算资金： 预算资金4.4万元整，投标价不得超过预算资金。

二、竞争性谈判文件及要求：

1.质量标准：一次性验收合格。

2.工期：根据甲方要求规定工期竣工验收并交付使用。

3.拟投标单位报名前须进行现场踏勘，以便获取有关编制谈判响应文件所涉及的现场资料，现场踏勘产生的风险及相关费用由中标单位自行承担；

4.标段要求：分一个标段。

5.施工期间提前做好必备的安全教育和安全防范措施；材料符合甲方要求。

6.付款方式：甲乙双方在合同中约定。

三、谈判承包商资格要求：

（一）供应商须具有独立法人资格及独立承担民事责任的能力，持有合法有效的 《营业执照》 企业证件；

四、谈判承包商报名时提供：

1.谈判承包商的谈判申请书 （报价清单）

2.合法有效的企业法人营业执照 复印件加盖鲜公章；

五、谈判时间

1.要求提供密封报价资料一份，需加盖公章。

2谈判文件提交截止时间和谈判时间：2021年7月21日下午2:00,逾期送达或未能送达指定地点的谈判文件将被拒绝。。

3.谈判文件提交地点及谈判地点：常州市北环中学 ，若有变更将与书面形式通知各谈判供应商。

六、本项目总价包干，其它未尽事宜，以校方通知和解释为准。

常州市北环中学

2021年7月14日

清单附后

| 常州市北环中学办公室调整 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
| 一 | 一楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一砖墙上开门洞1000*2100，侧边粉刷、加装门过梁 | 个 | 1.00 |  |  | 内门 |
| 2 | 一砖墙上开门洞1500*2850，侧边粉刷、加装门过梁 | 个 | 1.00 |  |  | 外门 |
| 3 | 电动卷帘门安装（含电源）1500*2850 | 樘 | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 雨棚：45*75*2.5镀锌方管，50夹芯板面层，彩钢板天沟及落水管安装 | 项 | 1.00 |  |  | 1.5m*3.6m |
| 5 | 原有墙面局部铲除、批腻子刷乳胶漆二遍 | m2 | 242.05 |  |  | ((5.7+3.3)*2*3.4+3.4*5.7)*3只 |
| 6 | 垃圾外运 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 二 | 二楼 |  |  |  |  |  |
| 7 | 原有墙面局部铲除、批腻子刷乳胶漆二遍 | m2 | 80.58 |  |  |  |
| 8 | 室内插座排线：50PVC线槽板、2.5mm2电线、安装插座 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 楼梯间墙面拆除部分电线、电线管、凿槽等 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 10 | 原有墙面局部铲除、批腻子刷乳胶漆二遍 | m2 | 8.50 |  |  |  |
| 三 | 三楼 |  |  |  |  |  |
| 11 | 拆除原有吊顶并运下 | m2 | 18.81 |  |  | 5.7*3.3 |
| 12 | 新做吊顶 | m2 | 18.81 |  |  |  |
| 13 | 铺设12mm厚复合地板 | m2 | 37.62 |  |  |  |
| 14 | 实木踢脚线制作安装 | m | 36.00 |  |  |  |
| 15 | 原有墙面局部铲除、批腻子刷乳胶漆二遍 | m2 | 160.00 |  |  |  |
| 16 | 安装办公室插座（线槽板、排线、插座）及灯具 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 四 | 课桌、凳搬迁 |  |  |  |  |  |
| 17 | 一楼3个室东西搬运到行政仓库（拆装） | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 18 | 一楼2张办公桌搬运到二楼安装（拆装） | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 19 | 三楼档案柜搬到教学楼后车库地下室 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 20 | 3张办公桌搬到档案室并安装（拆装） | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 21 | 8个教室课桌凳、讲台搬运到仓库 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 五 | 多媒体专业教室 |  |  |  |  |  |
| 22 | 原有墙面局部铲除、批腻子刷乳胶漆二遍 | m2 | 347.20 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |