## Sheet2
2021吊桥路校区零星维修工程
学校（盖章）：常州开放大学 |  |  |  | 施工单位：
项目名称 |  | 零星维修报价
项目总金额（万元） |  |  |  | 是否政府采购
序号 | 工艺名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合计 | 工艺说明
一、 | 宿舍楼安装防盗窗
1 | 防盗窗 | m2 | 116.64 | 260 | 30326.4 | 304不锈钢防盗窗
2 | 脚手费 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 综合脚手费
二、 | 图文信息楼机房电路改造
1 | 配电箱 | 台 | 2 | 650 | 1300 | PZ-30配电箱
2 | 电缆 | m | 92 | 75 | 6900 | 铜芯电力电缆敷设;YJV-5*10
3 | 配线 | m | 250 | 8 | 2000 | 铜芯线敷设;BV-6
4 | 配线 | m | 250 | 6 | 1500 | 铜芯线敷设;BV-4
5 | 配线 | m | 650 | 4 | 2600 | 铜芯线敷设;BV-2.5
6 | 配管 | m | 92 | 28 | 2576 | 电气配管;刚性阻燃管;PVC50;
7 | 配管 | m | 350 | 25 | 8750 | 阻燃塑料线槽;40*10mm
8 | 插座 | 个 | 6 | 35 | 210 | 空调插座16A
9 | 插座 | 个 | 21 | 30 | 630 | 五孔插座安装
三 | 学生宿舍楼电气增加
1 | 配管 | m | 268.8 | 25 | 6720 | 阻燃塑料线槽;40*10mm
2 | 配线 | m | 1260 | 4 | 5040 | 铜芯线敷设;BV-2.5
3 | 开洞 | 个 | 48 | 60 | 2880 | 墙面开洞
4 | 接线盒 | 个 | 96 | 10.5 | 1008 | PVC接线盒;明装
5 | 插座 | 个 | 96 | 30 | 2880 | 五孔插座
四 | 垃圾清理外运
1 | 垃圾清理外运 | 项 | 1 | 1000 | 1000 | 教室清理，垃圾清理外运
| 小计 |  |  |  | 78320.4