设备清单：

| 序号 | 项目名称 | 规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水管 | PE75 | 30 | 米 |
| 2 | 不绣钢水箱 | 0.5T | 4 | 只 |
| 3 | 水箱不锈钢包边 | 含角钢、框架、整体不绣钢包边，门等 | 1 | 项 |
| 4 | 25球阀 |  | 2 | 只 |
| 5 | 过滤器 |  | 1 | 套 |
| 6 | 管道配件 | 内插地漏、骑马卡、膨胀管等 | 1 | 项 |
| 7 | 水泵 | 流量：6m³ 扬程：32m 功率：1000w | 1 | 台 |
| 8 | 地埋旋转喷头 | MINIPRO | 4 | 只 |
| 9 | 地埋旋转喷头 | RPS75 | 4 | 只 |
| 10 | 地埋散射喷头 | PRO-S 78004-KVF12 | 5 | 只 |
| 11 | 地埋散射喷头 | PRO-S 78004-KVF15 | 6 | 只 |
| 12 | 电磁阀 |  | 5 | 只 |
| 13 | 雨量传感器 |  | 1 | 套 |
| 14 | WIFI控制系统 | 编程选项有独立灌溉程序，每个程序开启6个开启时间，最大站点运行24小时； | 1 | 套 |
| 15 | 控制箱 | 含继电器、交流接触器，漏电保护等 | 1 | 套 |
| 16 | 快速取水阀 | 6分铜制套装 | 5 | 只 |
| 17 | 阀门箱 | 708.00 | 5 | 只 |
| 18 | 千秋架 | 4分 | 8 | 根 |
| 19 | 千秋架 | 6分 | 11 | 根 |
| 20 | 水管喷头+水枪头 | 2根 2米 2根4米 2根6米 含水枪头 含配件 | 1 | 项 |
| 21 | PPR管材 | DE32 | 520 | 米 |
| 22 | PPR管材 | DE40 | 340 | 米 |
| 23 | PPR管件 | 三通、直接、弯头、堵头等 | 1 | 项 |
| 24 | 电源线 | RVV 3*2.5 | 1 | 项 |
| 25 | 信号线 | RVVP 2*1.5 | 1 | 项 |
| 26 | 辅材 | 膨胀管、三通、胶水、直接、 | 1 | 项 |
| 27 | 安装调试 | 挖沟回填,安装，调试，烫接、运输，措施等 | 1 | 项 |

格式1：报价表（格式）

报  价  表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（人民币大写） ¥： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

法定代表人（或委托代理人）签字：

日期：       年     月    日

格式2：承诺函（格式）

承  诺  函

致：

我方已仔细阅读了贵方组织的         （项目名称）          的询价通知书的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

响应文件正本一份、副本二份。

据此函，签字人兹宣布：

1.我方同意自本项目询价通知书规定的响应截止时间起遵循本承诺函。

2.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。同意应贵方要求提供与本响应有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）本单位及本单位现任法定代表人没有行贿犯罪记录，不是失信被执行人，不是重大税收违法案件当事人。针对采购人或采购代理机构将在采购过程中通过“信用中国”网址（www.creditchina.gov.cn）和“信用中国（江苏）”网址（http://www.jscredit.gov.cn/）查询、使用本单位信用记录相关事宜已知晓；

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

4.我方对提供的标的物拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向贵方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5.如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据询价通知书、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求与采购人订立书面合同，及时缴纳履约保证金，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6.我方已详细审核询价通知书，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7.我方完全理解贵方不一定接受报价最低的供应商为成交供应商的行为。

8.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

格式3：法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

致：                       （采购代理机构名称）

本人    （姓名）    系     （供应商名称）     的法定代表人，现授权    （姓名和职务）    为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     （项目编号：           ）项目的响应文件、签订合同和处理一切有关事宜，且委托代理人在参加该项目过程中的一切言行，视为法定代表人的意思表示，即视为供应商的意思表示，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

委托代理人无转委托权。

委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，本授权委托书的有效期与委托代理人的代理期限一致。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

（全文完）