新北区校园和校车安全专项整治问题清单

|  |  |
| --- | --- |
| 学校（盖章） | 常州市新北区薛家实验小学 |
| 问题清单 | 整改措施 | 责任人 | 落实时间 |
| 本部校区由于改扩建工程，原为1、3、5号消防栓（行政楼一楼至三楼楼梯口）供水水管影响新建地下室施工，被施工方截断，导致1、3、5号消防栓无水。 | 配合工地实施改造，现已正常通水 | 谢丰 | 2020.9.10 |
| 本部校区由于改扩建工程，7、18、19、30号消防栓（东连廊一~四层）供水被截 | 1、增加巡防人员和巡防次数。2、消防栓内灭火器数量增加一倍。3、确保周围疏散通道畅通。4、结合改扩建工程重新铺设管道进行修复 | 谢丰 | 2021.9.1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 存在困难 |  |

**填报人： 谢丰 审核人：周静 填报日期：2021.8.23**