## 分部分项工程量清单【预算】
采菱消防管道维修
工程名称：采菱消防管道维修
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额
|  |  |  | 综合单价 | 合价 | 备注
1 | 管道放水查漏 | 项 | 1
2 | 更换球阀;DN25 | 个 | 32
3 | 拆除及更换DN100阀门 | 只 | 7
4 | 拆除及更换卡箍件 | 项 | 1
5 | 更换闸阀 DN150 | 个 | 8
6 | 吊顶扣板拆装及复原 | 项 | 1
7 | 消火栓栓口更换 | 套 | 24
8 | 自救卷盘更换 | 套 | 24
9 | 屋面水箱更换遥控浮球阀、水泵维修、软接、止回阀等 | 项 | 1
10 | 更换100镀锌管 | 米 | 24
11 | 地下室水箱不锈钢法兰及消防控制柜维修 | 项 | 1
12 | 保温及铝皮拆除及恢复 | 项 | 1
13 | 管道放水试压调试 | 项 | 1
14 | 脚手架租赁 | 项 | 1
15 | 合 计 |  |  |  | 0