校园安全月检查记录 时间：2022.1.21

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查区域及内容 | 情况记录（是否存在安全隐患） | 整改  措施 |
| 1 | 校舍安全 | 信知楼与新建楼西连廊连接处缝隙过大；信知楼与至真楼东连廊连接处漏水，易滑；新工地围挡暂未重新施工。 | 与改扩建施工方对接，要求开学前整改完成 |
| 2 | 设备设施（含体育设施） | 无 | 无需整改 |
| 3 | 消防设备 | 无 | 无需整改 |
| 4 | 直饮水 | 无 | 无需整改 |
| 5 | 食品安全 | 无 | 无需整改 |
| 6 | 门卫（环境卫生及必备器材配置、器械使用） | 无 | 无需整改 |
| 7 | 厕所 | 无 | 无需整改 |
| 8 | 技防 | 无 | 无需整改 |
| 9 | 校园周边 | 无 | 无需整改 |
| 10 | 校车、校园交通 | 无 | 无需整改 |

