校园安全检查记录2022.2.11

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查区域及内容 | 情况记录（是否存在安全隐患） | 整改措施 |
| 1 | 校舍安全 | 四13班教室顶上墙皮脱落。个别厕所的设施损坏三号楼四楼一处漏水 | 立即处理上报维修 |
| 2 | 设备设施（含体育设施） | 攀岩处螺丝松动 | 立即处理 |
| 3 | 消防设备 | 1.无 |  |
| 4 | 直饮水 | 期初维保时发现2号楼四楼一处水阀损坏 | 已更换 |
| 5 | 食堂（环境卫生，仓库是否有过期或即将过期的食品等） | 无 |  |
| 6 | 门卫（环境卫生及必备器材配置） | 物品摆放杂乱、橱柜面灰尘较多。 | 立即整改 |
| 7 | 厕所 | 保洁室的环境整改 | 立即处理 |
| 8 | 学校周边 | 无 |  |

检查人签名：