校园安全检查记录2022.1.24

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查区域及内容 | 情况记录（是否存在安全隐患） | 整改  措施 |
| 1 | 校舍安全 | 一号楼四楼连廊部分走廊墙砖翘起 | 立即处理 |
| 2 | 设备设施（含体育设施） | 攀岩个别螺丝松动 | 购买工具后处理 |
| 3 | 消防设备 | 1.35号、36号消防面板破碎要更换。 | 已上报处理 |
| 4 | 直饮水 | 1号楼四楼一台饮水机水箱少许漏水 | 已处理 |
| 5 | 食堂（环境卫生，仓库是否有过期或即将过期的食品等） | 无 |  |
| 6 | 门卫（环境卫生及必备器材配置） | 无 | 立即整改 |
| 7 | 厕所 | 教室厕所的杂物较多 | 立即处理 |
| 8 | 学校  周边 | 无 |  |

检查人签名：