校园安全检查记录2022.3.9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查区域及内容 | 情况记录（是否存在安全隐患） | 整改措施 |
| 1 | 校舍安全 | 食堂下水道损坏 | 立即处理上报维修 |
| 2 | 设备设施（含体育设施） |  |  |
| 3 | 消防设备 | 1.1号消防栓水压不足2.70号消防栓接口漏水1. 食堂大门左手边卷盘漏水
2. 61号（六16班门口）一个水阀开关关不死
 | 已上报 |
| 4 | 直饮水 | 1号楼四楼一处按钮关不死漏水 | 已更换 |
| 5 | 食堂（环境卫生，仓库是否有过期或即将过期的食品等） | 无 |  |
| 6 | 门卫（环境卫生及必备器材配置） | 无 | 立即整改 |
| 7 | 厕所 |  | 立即处理 |
| 8 | 学校周边 | 无 |  |

检查人签名：