| 检查内容 | 1、一键报警系统，2、电子围栏 ，3、博爱楼线路桥架 |  |
| --- | --- | --- |
| 问题 清单 | 1、6月1日下午，林中坤和保安雷文、丁建军，测试了一键报警系统，与110联系，运行正常；2、巡查了电子围栏，发现有2处地方（门卫对面围墙和实验室门口围墙）有藤蔓爬到了电子围栏，让丁建军及时清除。 3、巡查发现博爱楼三楼 网线线路桥架有脱落情况。 检查人员：林中坤雷文丁建军 日期 2022.6.1 |  |
| 整改措施 | - 电子围栏上的2处藤蔓，丁建军及时清除。 - 博爱楼三楼 网线线路桥架由电工巢师傅5点钟来加固。 整改责任人：丁建军、巢伟建 |  |
| 整改结果 | 整改情况符合要求。 确认人：林中坤 |  |
| 备注 | 整改前 2处藤蔓，在电子围栏。博爱楼三楼 网线线路桥架有脱落。 | 整改后 及时清除了藤蔓，网线桥架已加固。有照片为证。 |

2022(上)第16周安全检查情况记载