生活水泵房管理制度

1、工作人员每日进行防污染、防跑水及其他安全检查，认真检查设备运行状态，做好巡查记录。

2、定期进行卫生清洁。保证设备外观无尘土、无锈迹、漆面完好，机房内无堆杂物、照明良好。

3、水泵房内标识齐全，各水泵及其控制箱（柜）应一一对应编号，所有管道应标明水流方向。

4、所有管道、支架、泵体及基座应定期进行油漆保养。

5、无关人员不得进入机房，进出人员应做好登记工作，离开机房时随手关闭非常开的照明灯具。

6、各台水泵应运行平稳，无异响，无异味，运行时泵出口压力不得超过1.2Mpa，静压不得低于0.7Mpa。

7、阀门无跑冒滴漏，手轮完好，开闭灵活，确保各仪表功能，指示正常，信号系统灵敏可靠，如有损坏及时修理。

8、定期对水泵进行保养，以确保设备的安全运行。

9、确保排水管通畅，积水坑无杂物、无异味。

10、如遇水泵出现异常应立即上报主管人员采取措施。

11、因工程维修、保养和外管网计划性停水，应立即报告综合办公室。起草停水通知，告知全校。