武进区芙蓉初级中学防火应急预案

为使安全消防工作能充分发挥组织职能，一旦发生火灾或消防隐患时能将灾害降到最低程度，并避免人员伤亡，特制定本预案。

1、本预案适用于学校校区和生活区的防火应急措施及安全管理。

2、预案作业程序：

（1）成立安委会，王国伟校长分为总指挥、古奇峰、关旸校长为副总指挥

警戒组：组长：蒋  劲

组员：单曙东、周华员、孔叶萍、张春燕、朱伟楠、陆晓芳

火险发生时，负责立即电话报告校消防安全工作组和上级相关部门，以快速得到指示，视火情拨打119，广播告知全体学生，报险救灾

灭火组：组长：周华员

组员：任经宇、陈广练、吴永利、刘锁明、陆晓、许建明。

负责消防设施完善和消防用具准备，负责检查全校各办公室、教室、宿舍、图书馆和计算机房等地的用电、用火安全；火险发生，立即参加救火救灾工作。

救护组：组长 周湘君

组员：刘 娣、王子文、张泉明。负责做好及时送往医院的准备工作，负责火险发生时受伤师生及救火人员伤痛的紧急处理和救护。

疏散组：组长  关旸

组员：刘凌英、梁洪芳、韩华芳 各年级班主任。负责制定紧急疏散方案，明确各班逃生途径与办法指导，负责所在宿舍楼、所管班级学生紧急疏散中的安全。

各组成员应以男士为主，且必须身强力壮；区域按楼层划分。消防人员预先要规划并训练好。

①总指挥

负责指挥安全消防的全部事宜及策划防火管理。由主管校长担任。

②副总指挥

负责协助总指挥召集所属救灾人员从事救灾演习和救灾工作。由分管校长和总务主任担任。

③警戒组：由门卫和护校人员担任。

A.拨打119；

B.负责引导消防车和消防人员；

C.迅速打开各通道及疏散口；

D.维持秩序，严防趁火打劫者。

④灭火组：由各年级组派年轻教师担任，一般由年级组长、教研组长和骨干教师担任。

A.掌握灭火器和消防栓的预设位置和使用；

B.例行演习，了解消防设备的简单维护；

C. 当遇到火警时，全体教职员工应火速赶到现场，接受指挥，参加灭火行动；

D.抢救学生、贵重物品及危险物资。

⑤救护组：由医务室人员担任。

A. 参加特定紧急护理训练；

B. 负责伤病患者的抢救及紧急医护、送医院急救等任务。

⑥疏散组：由保安人员和各学段领导担任；

A. 紧急通知全校教职员工疏散及采取应急措施；

B. 负责疏散闲杂人员、校外围观人员。

（2）火警通报顺序

①白天发生火警时，立即按警铃并通知学校，总指挥或副总指挥及消防救灾人员视火势联络消防部门；

②夜间或节假日发生火警时，校内人员立即通知保安，值班保安马上电话呼叫有关人员到现场，并通知有关部门主管。

（3）全员参与，忙而不乱

①当某部位发生火灾时，全体教职员工应保持镇定，按警铃、报警器，并迅速担负起抢救工作；第一要素是迅速有序地疏散人员，尤其是学生。

②迅速切断配电间供电总开关。

③消防人员抵达现场后，除参与抢救工作的人员外，其余人员应迅速远离现场，以免影响或妨碍抢救工作的进行。

④现场若有危险品、易燃易爆物品，应迅速果断地搬离至安全地带。

芙蓉初级中学总务处