芙蓉中学消防检查制度

建立消防安全工作的各项制度是落实学校消防贫寒安全工作实施到位的保障。要定时检查学校消防安全工作，及时发现安全隐患并迅速彻底予以排除，真正做到将事故消灭在萌芽状态。

一、每学期检查全校师生学习贯彻消防法的情况，检查消防工作领导小组的消防宣传和管理状况。

二、经常检查学校消防工作管理制度的落实情况。

三、定期检查学校消防设施设备的使用性能，保证消防器材设施齐全、完好、有效。每学期对消防器材进行调整保养和检修。

四、经常对重点用火工作岗位的人员进行检查，督促持证上岗，做到规范操作、规范管理。

五、每学期对有火灾隐患的部位进行考察、评估、分析，并制定出应对措施。

六、定期检查学校各部门消防安全教育的评估奖惩制度、节假日行政值班制度的实施状况。

武进区芙蓉初级中学

二O二一年十月修订