常州市教育局安全自查情况报告表

|  |  |
| --- | --- |
| 自查时间 | 2021.6.26~2021.6.28 |
| 自查单位 | 常州市新北区薛家实验小学 |
| 自查发现问题 | 1. 薛家实验小学本部校区由于改扩建工程，7、18、19、30号消防栓（东连廊一~四层）供水被截。
2. 本部校区操场边井盖破损。
3. 奥园校区篮球场下水盖板破损
 |
| 整改打算 | 1. 结合改扩建工程恢复供水。
2. 立即更换井盖。
3. 立即更换破损下水盖板
 |