防汛防台校园安全专项检查记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查区域及内容 | 情况记录（是否存在安全隐患） | 整改  措施 |
| 1 | 各室门窗关锁（含连廊） | 队室有一扇窗户没关上，其余都已经关好 |  |
| 2 | 管道及地漏通畅情况 | 3号楼2楼通往食堂餐厅处连廊由于地漏堵塞，积水多。 | 门卫戎师傅立即通地漏，并把地盖翘掉几块，出水快多了，清洁工已经扫除了地面积水 |
| 3 | 报告厅 | 总控室有个别电器开着 | 已经关闭 |
| 4 | 食堂 | 相关电器门窗等都已经关闭（直饮水还在工作中）仓库没有钥匙没能进入。 | 已经关闭电源 |
| 5 | 体育馆 | 门窗都已经关锁好，但是室内较凌乱。一个监控已经掉下来了。音响控制室功放关不了。 | 已经让保洁帮着一起整理好了。监控开学前修好。功放等刘刚傍晚来看。 |
| 6 | 校园宣传标语牌、花盆等杂物 | 测温通道的架子都已经拆除，测温棚还没移掉。 | 测温棚尽快移到安全的区域 |
| 7 | 地下车库 | 没有积水，排水通畅，吸水膨胀包都已经放在车库备用。 |  |
| 8 | 体育设施 | 都牢固的 |  |

检查人签名： 周静

检查时间： 2021.7.26