校园安全月检查记录 时间：2020.3.21

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查区域及内容 | 情况记录（是否存在安全隐患） | 整改措施 |
| 1 | 校舍安全 | 信知楼部分教室天花板由于工地建设导致脱落 | 立即整改 |
| 2 | 设备设施（含体育设施） | 各项均符合要求 | 无需整改 |
| 3 | 消防设备 | 14号消防栓灭火器失效 | 立即整改 |
| 4 | 直饮水 | 运行正常 | 无需整改 |
| 5 | 食品安全 | 见全项检查记录表 | 无需整改 |
| 6 | 门卫（环境卫生及必备器材配置、器械使用） | 各项均符合要求 | 无需整改 |
| 7 | 厕所 | 各项均符合要求 | 无需整改 |
| 8 | 技防 | 各项均符合要求 | 无需整改 |

检查人签名： 朱小昌、刘刚、吴春燕、谢丰、朱志刚、盛亚萍