校园安全月检查记录 时间：2021.12.31

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查区域及内容 | 情况记录（是否存在安全隐患） | 整改措施 |
| 1 | 校舍安全 | 无 | 无需整改 |
| 2 | 设备设施（含体育设施） | 东门卫内机箱布线乱，存在安全隐患 | 立即通知维护单位重新整理布线 |
| 3 | 消防设备 | 三6、教师餐厅、体育馆入口处各有一灭火器欠压失效。 | 立即更换新灭火器 |
| 4 | 直饮水 | 无 | 无需整改 |
| 5 | 食品安全 | 见全项检查记录表 | 无需整改 |
| 6 | 门卫（环境卫生及必备器材配置、器械使用） | 无 | 无需整改 |
| 7 | 厕所 | 无 | 无需整改 |
| 8 | 技防 | 无 | 无需整改 |

检查人签名：