薛家实验小学校园和校车安全专项整治工作总结

为深入贯彻落实党中央、国务院关于安全生产工作部署要求，进一步完善学校安全管理体系，健全安全工作制度，实现隐患排查治理工作的日化、制度化，减少安全隐患，创建平安校园。根据《常州市新北区深入开展安全生产专项整治活动工作方案》，以及区委区政府相关文件精神，并结合我校实际情况，我校积极开展了有效的校园和校车安全专项整治工作，现将工作开展情况总结如下：

一、成立组织机构，完善组织分工

我校成立学校安全专项整治工作领导小组，具体组成人员如下：

组  长：盛亚萍

副组长：周静 吴春燕 朱小昌 祝卫其

组  员：朱志刚 谢丰 刘伟 陶向明 丁虹及各年级组长、班主任

- 明确整治内容

根据上级部门要求，我校明确了此次专项整治的内容，主要包括：消防安全、治安安全、校车及交通安全、食品安全、传染病防控、建筑与施工安全、维护稳定、安全教育宣传。

三、此次专项整治工作开展过程和成果如下：

1、消防安全。

由校长室联合校综合管理处、校务管理处负责。（1）更换维保单位，和资质更强、更专业的维保公司签订合同（2）由刘伟、谢丰老师负责排查整治学校消防设施是否完善、消防通道保证畅通，化学易燃危险物品管理到位情况；防火灾、防踩踏措施落实情况；对师生火灾逃生自救教育演练的普及；（3）加强对食堂用火用电的管理、检测；（4）经常对学校用电线路进行检查和维修，禁止乱拉乱接和师生私自用火、用电等行为；（5）对安全排查整治工作要形成制度，定期检查，发现问题及时整改，认真做好检查整改记录，做到组织机构健全、责任分工明确。

自去年至今年，共排查出如下问题：灭火器失效12余只，水枪头缺失2只、3处消防栓不出水，过期、损坏水带53条，接口损坏5只，接扣、锁扣16副，卷盘损坏12副，广播线路及24V电源线路故障，隔离器故障，信知楼1、3、5、7、18、19、30号消防栓因学校改扩建工程导致缺水。在检查出这些问题后，我校相关责任人立即进行整改，现已全部整改到位。我校还严格按照上级部门要求，按照建筑面积除以75的比例，配足灭火器，重点区域适当增加。

2、食品安全。建立健全食品安全管理制度。食品的购买、运输、储存、加工要求符合卫生标准和相关要求。学校食堂严把食品采购、保管、烹饪关，建立健全食品采购、索证、登记、备案制度，规范消毒管理及各项操作。从业人员要定期体检，持有健康证。严格执行“五常法”管理方法，认真执行留样制度，保证食品安全持续、长效。

3、传染病防控

建立健全校园传染病疫情监察与报告制度，积极开展健康教育和宣传活动，扎实做好学生体检工作，一旦发现传染病病人或疑似传染病病人，要及时向教育和卫生部门报告，做到传染病早发现，早报告，早诊断，早治疗，并做好消毒工作，拍照留存。严格执行隔离观察、停课的相关规定，同时做好学生因病缺课登记及网络直报工作。

4、建筑与施工安全

学校要根据上级安全工作的有关精神，对全校的校舍进行一次全面排查。对排查中存在结构隐患的校舍，要会同有关主管部门抓紧逐个妥善处理，并及时向政府汇报。对于不能使用的危房，必须立即停止使用，该加固的加固，该封闭的封闭，该拆除的要坚决拆除。对一时尚未危及使用安全的危房，要逐个记录在案，制定措施，加强宣传检测，及时掌握结构安全动态，严防安全事故的发生。

通过专项整治排查，共发现如下问题：沛学楼东顶墙体破裂；二11班、第9、10办公室、二13、17班、音乐教室1、3、5地砖有破裂及松动，信知楼部分教室天花板由于工地建设导致脱落，沛学楼西侧楼顶外墙存在脱落风险，信知楼二楼阳台南、东侧各有盖板脱落，操场西侧围墙破裂，联合器械单杆支撑柱腐蚀，天井处鹅卵石脱落、木椅破损，行政楼三楼会议室吊顶破损、停车场围墙倾斜、沛学楼南侧墙体装饰沿口破裂。目前均已整改到位。

目前我校正面临改扩建工程，学校将认真贯彻《中华人民共和国建筑法》等法律法规，落实建筑质量安全责任制。建筑质量安全要从规划、报建、审批、招投标、施工、监理、验收等各个环节抓起，迅速组织力量在有关部门的配合下对建设项目的工程质量进行全面检查，要做到专业质检和规范性验收，未经质检部门验收或验收不合格的工程不得交付使用。同时，重点做好施工期间学生安全管理，师生绝不进入施工区域，悬挂安全警示语。

5、治安防控

学校通过保安公司聘请专职保安，严格审查保安个人信息，对有犯罪前科、品行不良人员禁止录用。学校要求保安人员要落实工作职责，着装提前到岗。严格按照规章制度定时巡逻。学校上课期间和放学后实行校门管制，对进出学校的外来人员要实行登记制度，特别要防止无业人员、精神病患者、来历不明人员进入校园。对提前到校的学生要随到随进校门，确保学生人身安全。学生放学建立排队和路队护送制度，交通路口建立家长志愿者和老师共同管理的护学岗。积极配合工商、城管、文化等有关部门对学校周边的娱乐场所、网吧、游戏机室、书报音像摊点、乱停乱放的车辆，以及经营出售的“三无”食品进行治理，消除学校周边可能存在的安全隐患。我校还对保安建立了严格的考核制度，确保每位保安都能高规格高要求地保障校园安全。

另外，我校确保定时对保安进行培训，主要内容有技防、突发事件应急处置、急救、消防处置、专业知识技能等，且每次均有培训记录。

6、维护稳定

学校建立警校联动及各种突发事件应急预案，推进警务进校园工作。成立应急领导小组，明确职责，遵循突发事件处置原则和程序，迅速处置突发事件，并畅通信息通道，立即上报主管部门，有效控制事态的蔓延和扩大。

7、校车安全

排查的重点是：接送学生机动车辆是否经公安部门和交通部门审查合格，有无定期检测，办理相关手续；是否有农用车辆接送学生现象；驾驶人员是否具备资质；接送学生的车辆是否存在超载现象。不得准许不符合安全要求的机动车辆和驾驶人员接送学生，教育并要求每一位学生不得乘坐不符合安全要求的机动车辆，发现问题必须及时制止和汇报，并用书面告知学生家长不得让子女乘坐不符合安全要求的机动车辆。教师实行即时报告制。联合相关部门严厉打击交通安全违法行为，校园安全专项整治领导小组会同相关部门制定工作措施。坚决依法取缔不符合安全要求的机动车辆和不具备资质的驾驶人员接送学生，坚决制止接送学生的车辆超载超速行为。定期对校车驾驶员及乘车学生进行安全教育。

8、安全教育宣传工作

由学校由相关部门和责任人负责，重点组织开展以生命教育、防灾减灾为主题的各种安全教育活动，如安全板报比赛、防灾减灾知识问答竞赛等。开设健康教育课程；强化交通安全教育知识培训；组织学生开展紧急疏散和自救逃生演练；积极参加上级组织的校长、教师及安全管理人员安全培训；学校组织大型集体活动、学生社会实践活动报批并采取严密的安全保障措施并制定可行性应急预案，确保安全；保障学生心理危机干预机制健全和落实。

校园安全工作任重而道远，我校有信心在上级部门的正确领导下，把学校安全工作常态化，在今后的工作中立足实际，常抓不懈，不断探索安全管理工作新模式，确保校园安全。

薛家实验小学

2021.1