## Sheet1
新北区学校消防安全检查清单
序号 | 项目 | 检查内容 | 检查方式
1 | 消防责任制度 | 1.学校有消防安全制度（包括防火检查、巡查制度，用电安全管理制度，火灾隐患整改制度，灭火和应急疏散预案演练制度，消防安全工作考评和奖惩制度，消防安全教育培训制度）。 | 查阅台账
2.组织机构健全、责任分工明确。
3.制定有灭火应急疏散预案，消防器材自查自修记录完整。
4.防火巡查有计划有安排有记录。
2 | 消防设施设备 | 1.按要求配备灭火器，确保正常有效（灭火器数量=校舍建筑面积÷75，每个点至少2瓶，消防安全重点部位应适当增加；灭火器指针在红区为压力不足，检修时间：新瓶不超过5年，旧瓶不超过2年，出厂后使用不超过10年）。 | 现场查看
2.消防水系统正常供水。
3.消控室值班人员持证上岗（有消控室学校）。
4.与消防维保单位签订合同签订合同，有定期维保记录。
5.消防安全标志、标识齐全。
3 | 消防重点部位 | 1.按要求安装电器，电线无老化和破损现象，无私拉乱接现象。 | 查阅台账、 现场查看
2.按规定配备消防应急照明灯具和疏散指示标志（安全出口灯、疏散方向指示灯是否通电常亮，应急照明灯确保为通电状态）。
3.电动车不在室内充电，充电设施无安全隐患。
4.易燃易爆危险品专柜储存，实行双把锁、双人管、双人领、双人用、双本账，场所防火防爆措施到位（配备有灭火器或小型消防黄沙箱）。
5.食堂有燃气自动报警切断系统和断电保护装置，排油烟罩及管道定期清洗（应当每60日至少清理1次，清理应当做好记录）。
4 | 消防通道 | 1.楼道、宿舍等通道、出入口通畅（严禁堆放杂物）。 | 现场查看
2.防火门保持常闭状态，防火卷帘门能够正常联动。
3.建立并打通“生命通道”（在消防车通道出入路口和路面及两侧划设醒目标识标线，设置警示标识标牌，引导车辆规范停放，保持消防车通道畅通、无占用现象）。
5 | 消防安全教育 | 1.通过多种形式对学生进行消防安全知识的普及教育，每年不少于4次。 | 查阅台账、 随机现场抽查
2.组织开展消防安全疏散演练，每年不少于1次。
3.对全体教职员工进行消防安全培训，要求掌握“一懂三会”（一懂：懂得本场所用火、用电、用油、用气火灾危险性；三会：会报警，会灭火，会逃生）。
6 | 校舍消防验收 | 1.校舍通过消防验收，或未通过消防验收但采取了必要的有效的消防整改措施。 | 查阅台账、 现场查看