## Sheet1
隐患排查汇总台账
学校：薛家中心小学 综合安全管理等级：优良 总体风险等级：低 风险颜色：蓝色 检查内容/场所：台账、食堂、教室、操场、配电房、卫生间、消防系统等
序号 | 日期 | 检查人 | 隐患部位 | 存在隐患内容 | 隐患等级 | 整改建议 | 图片 | 整改效果评估 | 完成情况
[9 empty] | 时间 | 验收人
1 | 2021-12-06 | 邹平书、沈伟良 | 所有用电设施 | 电器设备金属外壳未接地，一旦漏电容易造成触电 | 一般 | 所有电器设备金属外壳都需要接地
2 |  |  | 教学楼 | 部分电箱电柜未有警示标志、未有跨接、无漏保 | 一般 | 张贴警示标志、加跨接、加漏保 | =DISPIMG("ID_3A2DAD5BC9234687BA2F38C28AAA85D2",1)
3 |  |  | 食堂 | 天然气管道未刷涂黄色标识 | 低 | 刷黄色标识 | =DISPIMG("ID_2B449A2A7D4F493EA69B589969742834",1)
4 |  |  | 台账资料 | 管理制度不完善、应急预案不完善 | 低 | 完善管理制度、完善应急预案