薛家实验小学燃气安全专项排查整治工作总结

根据上级部门《关于开展燃气安全专项排查整治工作的通知》文件精神和相关通知要求，为更好地防范燃气安全事故发生，确保学校安全生产形势的平稳，我校开展了燃气安全隐患排查治理专项行动，现总结如下：

一、成立燃气安全隐患排查小组。

组长：盛亚萍

副组长：周静、吴春燕、朱小昌、祝卫其

组员：陶向明、朱志刚、谢丰、刘伟、刘刚

二、加强组织领导，召开燃气安全专项会议

我校接到通知后，我校安全领导小组组织学习了《关于开展燃气安全专项排查整治工作的通知》精神，研究部署当前安全生产工作，全面落实安全主体责任，要求小组成员及各部门负责人按照责任分工抓好燃气安全大检查工作，时刻绷紧安全弦，全面强化安全生产基础，确保安全生产不出问题。

三、深入开展燃气安全专项排查整治工作

1、我校不定期进行自检，主要针对报警装置、用气设备、输气管道周边环境、食堂消防器材、食堂用电设备进行全方位自查，并联合港华燃气公司，签订《工商客户燃气管道及燃气附属设施维护保养委托作业协议书》，与弘扬燃气报警安防公司签订《可燃气体报警控制系统维保协议》，进行更深一步检查。

2、对食堂工作人员、保安进行了安全用气用电及防火灭火的培训。我校通过后勤培训会议、月安全检查、例会对所有后勤员工包括保安进行了燃气安全及防火灭火的知识培训，并邀请玉龙路特勤站消防员对所有员工进行防火、灭火、消防器材使用等知识、实践操作培训。

3、完善应急预案，提高突发事件处置能力。制定燃气事故应急预案，坚持安全领导小组成员带头巡查，组织员工进行预案学习及应急抢险演练，进一步提高突发事故处置能力。

4、加大宣传力度，努力营造安全用气环境，利用学校网站、公众号学校夕会课等广泛宣传燃气法律法规和安全知识，食堂等关键场所张贴安全用气条例，安全领导小组联合燃气公司工作人员为员工普及用知识，现场解答员工用气过程中发现的问题，引导员工安全用气，营造良好的安全用气环境。

5、发现问题，及时整改。针对此次燃气安全专项排查整治工作中发现了如下问题：部分员工安全意识淡薄；缺乏熄火保护装置，管道表面存在油污。针对这些问题，我校安全领导小组立即提出整改意见，限期整改。

燃气安全事关全体师生的生命和财产，事关学校和社会的稳定和发展。在学校领导的高度重视及精心组织排查工作下，进一步强化了燃气安全意识，排除了安全隐患，学校始终把安全放在第一位，确保无任何燃气安全事故。

新北区薛家实验小学

2020年9月