校园安全月检查记录 时间：2022.2.11

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查区域及内容 | 情况记录（是否存在安全隐患） | 整改  措施 |
| 1 | 校舍安全 | 1、防止翻越栏杆标语未到位  2、配电房门锁不了 | 立即张贴  联系施工方整改 |
| 2 | 设备设施（含电器、体育设施） | 1、体育器材室自动排水功能损坏 | 立即维修 |
| 3 | 消防设备 | 信知楼部分消防面板破损 | 立即更换 |
| 4 | 直饮水 | 无 | 无需整改 |
| 5 | 食品安全 | 1、厨师未将上一天使用的锅具洗刷干净 | 立即整改并按考核处理 |
| 6 | 门卫（环境卫生及必备器材配置、器械使用） | 无 | 无需整改 |
| 7 | 厕所 | 无 | 无需整改 |
| 8 | 技防 | 无 | 无需整改 |
| 9 | 校园周边 | 无 | 无需整改 |
| 10 | 校车、校园交通 | 无 | 无需整改 |

检查人签名：