校园安全月检查记录 时间：2021.3.26

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查区域及内容 | 情况记录（是否存在安全隐患） | 整改措施 |
| 1 | 校舍安全 | 无 | 无需整改 |
| 2 | 设备设施（含体育设施） | 联合器械滚盘器械柱子生锈腐蚀，接近倒塌，需拆除 | 已立即拆除 |
| 3 | 消防设备 | 7、18、19、30号消防栓（东连廊一~四层）供水被截15号、21、22号消防栓各有一只灭火器失效 | 1. 增加巡防人员和巡防次数。2、消防栓内灭火器数量增加一倍。3、确保周围疏散通道畅通。4、结合改扩建工程修复。5、立即更换失效灭火器
 |
| 4 | 直饮水 | 信知楼中二楼直饮水机故障 | 已通知设备供应商修复完成 |
| 5 | 食品安全 | 见全项检查记录表 | 无需整改 |
| 6 | 门卫（环境卫生及必备器材配置、器械使用） | 各项均符合要求 | 无需整改 |
| 7 | 厕所 | 各项均符合要求 | 无需整改 |
| 8 | 技防 | 各项均符合要求 | 无需整改 |

检查人签名： 朱小昌、刘刚、吴春燕、谢丰、朱志刚、盛亚萍