薛家中心小学防汛应急预案

雨季将至,为防止因洪水而可能造成的师生生命及学校财产安全。 每位教师必须从讲政治的高度，以对国家、民族极端负责的态度，高度重视防汛抗灾工作，必须牢固树立“安全第一”的思想，时时不忘安全、事事重视安全，落实安全责任，居安思危，警钟长鸣，切实做好学校防汛抗灾工作。对校舍进行一次大检查，对学校周边地质情况进行一次拉网式检查发现险情的及时报告并做好疏散师生的准备。为了切实做好今年的防汛工作，根据上级有关精神，结合我校实际情况，特制定本防汛应急预案：

- 成立防汛领导小组

组  长：盛亚萍

副组长：周静（奥园）     吴春燕（本部）

组  员: 朱小昌   祝卫其   袁明明   陆秋敏   朱志刚   刘刚   谢丰  刘伟

领导小组职责：

具体负责本校的防汛工作，定期开展专项检查，通过多种形式对师生做好防汛抗洪工作的宣传教育，坚持贯彻：“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”，确保学校财产等不受损失，师生无伤亡。

二、成立防汛工作和抢险队

队  长：周静（奥园）      吴春燕（本部）

副队长：刘伟（奥园）      谢  丰（本部）     朱志刚（工地）

组  员：全体教职工及保安

防汛工作和抢险队职责

（一）汛期平时：每月至少进行2次专项排查并做好记载

专项检查：做好校舍、围墙的安全检查工作以及对周边地质滑坡进行排查，校内外下水道是否通畅，天沟内是否有杂物，屋顶雨水管集水口是否堵塞，危险化学品有否受淹危险，防汛物资是否到位和其他防汛相关设施设备。

奥园校区重点部位：地下车库及高配电间，排水泵是否正常，排水管路是否通畅。

本部校区重点部位：施令台处排水泵是否正常，排水管路是否通畅。

（二）气象预警后或发生暴雨和连续强降雨时

1、接到气象预警后，立即开展一次专项检查，确保设施设备使用正常无隐患。

2、发生暴雨和连续强降雨时，各负责人及时到岗关注重点部位及开展相关工作

本部校区重点部位：通丽园路雨污水管道（工地段）是否畅通；西连廊南通道低洼处是否积水，如积水较深需进行隔离禁止通行；施令台半地下器材室自动排水泵正常使用，排水管路保持通畅。

奥园校区重点部位：地下车库及高配电间，保证排水泵或备用泵正常使用，排水管路保持通畅；根据汛情适时预警，禁止车辆停入地下车库；如地下车库积水严重，应立即通知车辆驶离；如大水漫灌致高配电间发生险情，需立即拨打电力报修抢险电话95598，及时切断高压进线电源，同时立即向学校和政府防汛部门汇报，请求组织抢险。

3、时刻关注校外周边河流和雨水主管水位，一旦发现险情及时向防汛领导小组汇报，并做好抢险应急准备。

三、报警程序

学校防汛值班人员→校区防汛负责人→学校防汛领导小组→上级防汛部门

四、防汛工作安排及措施

1、成立本校的防汛领导小组和抢险队，具体负责本校的防汛工作，确保师生安全渡汛和学校财产不受损失。

2、做好防汛宣传工作，提高全体师生的防汛意识，确保师生无伤亡，校舍无塌方。

3、防汛期间坚持24小时值班。值班人员要坚守岗位，不能离岗、脱岗、代岗，如遇暴雨，主要领导、班子成员、及相关老师必须到岗。

4、防汛负责人组织人员将所有建筑进行严格细致的检查，不留死角，发现问题及时向学校防汛领导小组汇报。

5、防汛抢险队成员要做到手机不关机，保证通讯工具畅通，及时联系，每当遇到特大暴雨，都应注意观察校园及周边的水位情况。

6、做好避险看护工作，尤其是路远的学生。汛期期间，视情况可提前放学，遇险情学生在没家长接送和老师看护下，不能单独离校，并及时向有关部门报告，确保无人员伤亡。

7、及时掌握险情，一旦学校发生洪涝灾害，全体抢险队员应立即赶到学校，听从防汛领导小组组长的指挥。

五、注意事项

1、防汛抗洪的首要的任务是保护师生的生命安全，救灾要在确保人员不受伤害的前提下进行。

2、原则上不组织学生参加救灾。

六、防汛联系电话：本部85953806    奥园88198802

薛家中心小学

2020-4-19