校园安全月检查记录 时间：2020.11.30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查区域及内容 | 情况记录（是否存在安全隐患） | 整改  措施 |
| 1 | 校舍安全 | 无 | 无需整改 |
| 2 | 设备设施（含体育设施） | 电动车充电桩一充电头脱落，电线裸露 | 通知厂家维修更换 |
| 3 | 消防设备 | 7、18、19、30号消防栓（东连廊一~四层）供水被截 | 1、增加巡防人员和巡防次数。2、消防栓内灭火器数量增加一倍。3、确保周围疏散通道畅通。4、设置微型消防站 |
| 4 | 直饮水 | 信知楼五楼饮水机不能正常出水 | 立即通知厂家维修 |
| 5 | 食品安全 | 见全项检查记录表 | 无需整改 |
| 6 | 门卫（环境卫生及必备器材配置、器械使用） | 各项均符合要求 | 无需整改 |
| 7 | 厕所 | 各项均符合要求 | 无需整改 |
| 8 | 技防 | 各项均符合要求 | 无需整改 |

检查人签名： 朱小昌、刘刚、吴春燕、谢丰、朱志刚、盛亚萍