校园安全月检查记录 时间：2021.8.30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查区域及内容 | 情况记录（是否存在安全隐患） | 整改  措施 |
| 1 | 校舍安全 | 新建图书馆西墙面、沛学楼原围挡拆除处有突起的钉子 | 用切割机切除 |
| 2 | 设备设施（含体育设施） | 无 | 无需整改 |
| 3 | 消防设备 | 无 | 无需整改 |
| 4 | 直饮水 | 直饮水设备尚未到位，开学师生饮水困难 | 催促供应商抓紧供货，并做好相应检测 |
| 5 | 食品安全 | 见全项检查记录表 | 无需整改 |
| 6 | 门卫（环境卫生及必备器材配置、器械使用） | 门卫卫生环境差，布局不合理 | 立即进行大扫除，清洁卫生，补齐物资，重新布局 |
| 7 | 厕所 | 各项均符合要求 | 无需整改 |
| 8 | 技防 | 无 | 无修复 |

检查人签名：