薛家中心小学校园高空抛（坠）物专项排查整治工作总结

根据上级部门《关于开展高空抛（坠）物风险隐患排查的通知》文件精神，现将我校校园高空抛（坠）物排查治理情况汇报如下：

一、成立校舍安全领导小组，任务明确，责任到人。

组  长：盛亚萍

副组长：周静、吴春燕、朱小昌、祝卫其

成  员： 谢丰、朱志刚、刘伟、陶向明及各班主任

二、每日安全排查，做好排查记录。

积极行动，逐项排查，加大排查范围：

1.校园内附着在室外建筑物上的空调外机、宣传匾牌、音箱喇叭等;

2.建筑物阳台乱堆放物品、在建筑物上的乱搭建（构）筑物、建筑物窗扇、玻璃、外墙装饰瓷砖等；

3.校园内高大林木枯枝、移动宣传版面、固定宣传栏玻璃、旗杆、电线杆、空架电缆、电线、路灯等；

4.室内灯具、空调机、电风扇、音箱等；

5.其它易坠落物品；

6.师生高空抛物行为。

三、加大安全防范，杜绝高空抛（坠）物安全隐患。

我校平时对于安全问题特别重视，定期进行校舍检查，及时发现安全隐患。此次排查发现多处外墙瓷片有脱落隐患，组织安全责任人员进行安全处理，师生教学、办公楼等现已无隐患。对于部分铝窗玻璃裂缝现象较多，问题玻璃已更换。利用每日夕会课时间对全体师生进行高空抛（坠）物安全教育宣传，明确告知教师、学生高空抛物对他人生命或财物安全带来的极大威胁，是严重的违法行为，强化教育管理，严防师生高空抛物违法事件的发生。

安全问题重于泰山，我们将常抓不懈，为师生营造一个安全健康的校园环境。

薛家中心小学

2020年7月16日