常州市明德实验中学校园危险品治理应急预案

为了强化对危险化学品事故的有效操纵，最大限度地降低事故危害程度，保障国家和人民群众的生命、财产平安，爱护环境，根据

《中华人民共和国平安生产法》和国务院《危险化学品平安治理条例》等有关法律法规，结合我校实际，特制定本预案。

一、预案适用范围

本预案适用于发生因爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品、遇湿易燃物品，氧化剂和有机过氧化物，毒害品和腐蚀品等引起的化学品事故或险情。

二、应急救援工作原则

事故应急救援应在预防为主的前提下，遵循学校统一领导、部门分工负责，分级治理、单位自救和社会救援相结合的原则。组织配备专业或兼职抢险、救援队伍及救护设备设施，承当本单位危险源发生事故时的抢救、救援和处理处置工作，并及时汇报事故情况。

三、应急救援组织机构及职责

〔一〕学校危险化学品事故应急救援领导小组 成立学校危险化学品事故应急救援领导小组，组长由校长担任，副组长由副校长担任。成员由实验室工作人员、办公室、课程研发中心、后勤服务中心、管理员组成。

〔二〕工作职责

1、领导小组职责：负责统一部署、协调、组织危险化学品事故应急救援预案的实施；决定预案的启动和终止；指挥参与应急救援的专业队伍开展工作。

2、领导小组办公室职责：负责危险化学品事故应急救援预案的制定、修订；组织危险化学品事故应急救援预案的演练工作；做好危险化学品事故的预防措施和应急救援的各项打算工作；接到危险化学品事故或险情汇报后，迅速汇报领导小组组长，并通知有关成员单位和人员马上进入工作状态。 为确保及时、有效、顺利地开展应急救援工作，领导小组内设危险源操纵组、现场警戒组、救援排险组、医疗抢救组、物资供给组、善后处理组等六个组和应急救援办公室。其职责和单位组成如下：

〔一〕危险源操纵组由实验室、功能室人员组成，负责在紧急状态下的现场抢险作业，及时操纵危险源。由事故单位人员和专业队伍组成，并根据危险化学品的性质打算好专用的防护用品、用具及专用工具等。

〔二〕现场警戒组由党、政办室组成。

1、负责划定现场的警戒区并组织警戒，维护现场治安和交通秩序；

2、负责疏散事故地域内的无关人员；

3、负责救援通道的畅通。

〔三〕救援排险组由物业保卫人员组成

1、火灾、爆炸类事故联系辖区派出所负责人任组长。

2、一般事故由学校相关负责人任组长。

〔四〕医疗抢救组 由校医、心理老师组成。负责现场对伤员进行伤情判别，依据不同伤情施行紧急抢救，现场处置和安排转运伤员。

〔五〕物资供给组 负责组织抢险物资和工具、器具和救治药品的供给，组织车辆运送抢险物资和人员。由后勤服务中心组成。

〔六〕善后处理组 由学校负责事故伤亡人员及家属的接待安抚、扶恤、理赔等善后处理和社会稳定工作。由工会、团委组成。

四、应急救援程序

危险化学品事故应急救援一般包含报警与接警、应急救援队伍的出动、实施应急救援、事态监测与评估、后期处置等几个方面。

〔一〕事故汇报与报警

发生危险化学品事故或可能开展成为重特大危险化学品事故时，接到汇报后，应马上向局危险化学品事故应急救援领导小组办公室汇报，火灾事故同时向119报警，汇报或报警的内容包含：事故发生的时间、地点、企业名称、危险化学品的种类、数量、事故类型〔火灾、爆炸、有毒物质的大量泄露等〕、周边情况、需要支援的人员、设备、器材、交通路线、联络人姓名等。

〔二〕启动应急救援预案

1、领导小组办公室接到危险化学品事故或险情汇报后，应迅速向应急救援领导小组组长汇报，由应急救援领导小组决定启动本《预案》，指定应急救援现场总指挥，应急救援领导小组办公室和有关成员单位相关负责人应迅速赶赴事故现场，在事故现场设立现场指挥部，总指挥由领导小组指定人员担任。指挥部负责公布和解除应急救援命令；确定应急救援的实施方案、警戒地域；组织指挥应急救援队伍实施救援行动；汇报和通报事故有关情况。

2、现场指挥部设立后，要马上了解现场情况及事故的性质，按危险化学品事故类型确定事故应急救援具体实施方案，布置各专业救援队伍任务。

3、各专业救援队伍到达现场后，服从现场指挥人员的指挥，采取必要的个人防护，按各自的分工开展处置和救援工作。

〔三〕危险化学品事故现场处置根本程序

1、防护根据事故地涉及危险化学品的特性划定危险地域，确定相应的防护等级。全部进入防护区的相关人员必须按相应防护标准采取相关防护措施。

2、询情

〔1〕遇险人员情况；

〔2〕容器储量、泄漏量、泄漏时间、部位、形式、扩散范围；

〔3〕学生、周边居民、地形、电源、火源等情况；

〔4〕消防设施、到场人员处置意见。

3、警戒

〔1〕根据询情、侦检情况确定警戒地域；

〔2〕将警戒地域划分为重危区、中危区、轻危区和平安区，并设立警戒标志，在平安区视情设立隔离带；

〔3〕合理设置出入口，并进行平安检查、逐一登记。

4、救生

〔1〕组成救生小组，携带救生器材迅速进入危险地域；

〔2〕采取正确的救助方法，将全部遇险人员移至平安地域；

〔3〕对救出人员进行登记、标识和现场急救；

〔4〕将伤情较重者送交医疗急救部门救治。

5、控险

〔1〕启用喷淋、泡沫等固定、半固定灭火设施；

〔2〕选定水源，铺设水带，设置阵地，有序展开；

〔3〕根据现场泄漏情况，研究制定堵漏方案，并严格按照堵漏方案实施；

〔4〕假设易燃气体泄漏，全部堵漏行动必须采取防爆措施，确保

平安；

〔5〕转移较危险的瓶〔罐〕。

6、救护

〔1〕现场救护 将染毒者迅速撤退现场，转移到上风或侧上风方向空气无污染地区；有条件时应马上进行呼吸道及全身防护，预防继续吸入染毒；对呼吸、心跳停止者，应马上进行人工呼吸和心脏挤压，采取心肺复苏措施，并给予氧气；马上脱去被染污者的服装；皮肤污染者，用流动清水或肥皂水彻底冲洗；眼睛污染者，用大量流动清水彻底冲洗。

〔2〕使用特效药物医治；

〔3〕对症医治；

〔4〕严峻者送医院观察医治。

7、清理

〔1〕少量残液，用干砂土、水泥粉、煤灰、干粉等吸附，收集后作技术处理或视情倒至空旷地方掩埋；在污染地面上洒上中和或洗涤剂浸洗，然后用大量直流水清扫现场，特别是低洼、沟渠等处，确保不留残液；

〔2〕现场环境检测合格后，清点人员、车辆及器材；

〔3〕撤除警戒，做好移交，平安撤退。应急救援结束后，由应急救援指挥部办公室对救援情况进行评做，对险情或事故的损失情况进行统计，将评估结果报应急救援指挥部，妥善做好善后工作。

五、附则

〔一〕任何部门和教师都有参加危险化学品事故抢险救灾的义务。原则上不组织学生参与抢险。

〔二〕对不及时按本预案汇报危险化学品事故险情、事故。不及时服从指挥、调度或临阵逃脱的部门和个人，依法追究主要负责人和有关责任人的责任。对在事故救援中有突出奉献的部门和个人，按照有关规定给予表彰和奖励。

〔三〕本预案由应急救援领导小组办公室负责解释，自公布之日起实施。