| 重点检查内容 | 消防安全 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题 清单 | 校区部分消防设施位置无明显标识，部分灭火器失效。 检查人员：丁建宇 日期2022/9/19 |  |  |  |
| 整改措施 | 及时点检，校区消防设施张贴明显标识。 整改责任人：曹建群 |  |  |  |
| 整改结果 | 整改前： |  |  |  |
|  | 整改后： |  | 确 | 确认人：丁建宇 2022/9/23 |

2022(下)第  4 周安全检查情况记载