附件2：         2023年冬季校园安全专项检查（督查）反馈表

学校（幼儿园）名称（盖章）：                      督导督查人员签名：                日期：

| 项目 | 重点内容（标准） | 存在问题 | 整改处置情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议部署 | 1.1月6日学期结束工作会议精神是否进行传达，并抓好贯彻落实。 |  |  |
| 治安安全 | 2.学校是否实行封闭式管理（查看前30天内的视频监控）。 |  |  |
|  | 3.视频监控是否有效监控重要点位，视频监控存储时间误差是否超过10秒，周界报警是否正常运转。 |  |  |
|  | 4.防卫器械“八件套”是否齐全，摆放是否便于拿取，上下学期间是否按要求使用。 |  |  |
| 消防安全 | 5.消防设施设备是否配足配全，是否正常有效。消防水系统是否正常；是否有维保合同和维保记录。校园人员密集场所、火灾事故易发多发部位是否开展日常巡查并记录。 |  |  |
|  | 6.是否保持校园主干道、楼道、宿舍、出入口等消防通道畅通；疏散指示灯是否通电常亮，应急照明灯是否为通电状态；查看防火门是否保持常闭状态。 |  |  |
|  | 7.电动车停放是否有序并集中管理；停放处科学放置灭火器材；地下停车场烟感、喷淋是否正常工作。 |  |  |
| 实验室危化品安全 | 8.危化品储存室是否符合“三双三防”要求：即“双人保管、双人领用、双人双锁”“防盗门窗、入侵报警、视频监控”；是否将易燃易爆、剧毒、易制毒药品入（柜）库。 |  |  |
|  | 9.危化品存储、使用登记是否符合规定；使用后实验用品是否及时入库。 |  |  |
| 安全教育 | 10.放假前是否利用适当形式开展防火、居家安全、预防网络诈骗、食物中毒、意外伤害、交通安全事故、燃放烟花爆竹伤害等内容为主题的安全教育活动。 |  |  |
|  | 11.是否组织开展2023年中小学生（幼儿）平安寒假专项活动，全面提高师生安全意识和自我防护能力。 |  |  |
|  | 12.是否通过家校协同，强化家长在寒假期间对孩子的安全监护职责。 |  |  |
| 在建工程 | 13.在建项目是否建立安全领导小组，健全安全管理制度；是否对在建项目实施有效隔离并有安全警示标志；是否落实好塔吊、高空作业、用电、防火等安全防护措施，确保设施设备安全。 |  |  |