2021年河海实小汛前检查工作报告

根据新北区教育局《关于做好2021年汛前检查工作的通知》文件精神，为确保我校师生人身财产安全全，使校园内外排水畅通，校内无积水，房屋不漏雨，室外电线、电器设施坚固完备不漏电等，我校专门组织人力对全校的防汛设施情况进行了全面自查。现将自查情况汇报如下：

1、排查了各教室、办公室和门窗，房顶是否漏雨等。现无漏雨现象，各楼门窗也完好，无隐患。

2、排查了学校用电设施、电源以及校内外的电器线路，结果都完好无损，无安全隐患。

3、组织人员排查了校园内的排水设施。2020年6月我校委托常州敏兆建设发展有限公司对我校两个校区的雨污水管道进行数字化检测排查，排查出的部分隐患在2020年暑期改造中以完成修复，还有部分隐患会在今年暑假进行整改。

4、排查了学校周边环境，暂无险情。