2022年河海实小汛前检查工作报告

根据新北区教育局《关于做好2022年汛前检查工作的通知》文件精神，为确保我校师生人身财产安全全，使校园内外排水畅通，校内无积水，房屋不漏雨，室外电线、电器设施坚固完备不漏电等，我校专门组织人力对全校的防汛设施情况进行了全面自查。现将自查情况汇报如下：

1、排查了各教室、办公室和门窗，房顶是否漏雨等。现无漏雨现象，各楼门窗也完好，无隐患。

2、排查了学校用电设施、电源以及校内外的电器线路，结果都完好无损，无安全隐患。

3、组织人员排查了校园内的排水设施。两个校区的雨污水管道经过前两年的数字化检测与维修改造，漏水与堵塞等隐患已被消除。

4、排查了学校周边环境，暂无险情。