消防安全专项检查行动工作小结

消防安全工作总结在校领导的统一部署和领导下，根据武进区教育局关于《教育系统人员密集场所消防安全专项检查》加强消防安全工作的一系列指示精神，从 2018 年 9月开始，我校加强秋季消防安全大检查活动。现将本次消防安全检查工作情况总结如下: 一、落实消防安全责任制，健全消防安全制度。 落实消防安全责任制，健全消防安全制度。贯彻落实武进区教育局关于加强消防安全工作的指示精神，巩固消防安全专项整治成果。我们学校召开消防检查工作专门会议，成立了消防安全检查领导小组，建立了消防安全例会制度，全面落实消防安全责任制，做好消防安全检查工作，坚决遏制火灾事故和减少一般火灾的发生。 二、开展的活动：1、教师和学生观看消防安全第一课；2、学生以“消防安全”为主题的黑板报；3、初一新生进行了：消防进军训活动 4、班主任给学生在班会课上讲消防安全知识； 5、进行了两次消防逃生演练；6、学校加大了消防安全的力度，并在宣传厨窗中进行宣传消防安全知识。7、更换了所有过期灭火器；8、加大消防安全的检查力度。 三、检查存在的主要问题。 1. 部分灭火器存在过期； 2.师生的消防意识较淡薄； 3.对消防安全方面的知识掌握不够；4.值班人员有时不到位等。 四、加大检查力度，彻底整改消除各种火灾隐患和不管安全因素。 加大检查力度，彻底整改消除各种火灾隐患和不管安全因素。 加大检查力度，以消防安全集中整治、消防安全隐患高危施工区专项 治理、人员、物资集中场所消防安全检查、火灾隐患排查整治等活动为重点大力开展消防安全检查。对于检查中出现的问题下大力气狠抓整改措施的落实，对发现的火灾隐患彻查到底。 五、确保消防安全目标的实现。在消防安全集中整治活动中，我校制定了以预防和遏制重火灾为中心，采取果断措施，彻底整治火灾隐患，进一步改善了我校防火条件。督促落实消防制度，防范措施，预防火灾事故的发生。