附件3

教育系统人员密集场所消防安全专项检查情况表

| 单位（学校）名称 |  |  |  |  | 常州市武进芙蓉初级中学 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（学校）地址 |  |  |  |  | 常州市武进横山桥镇芙蓉柳山路50号 |  |  |  |
| 法人代表 | 王国伟 |  |  |  | 消防安全负责人 |  |  |  |
| 检查项目 | 检查内容 |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |
| 行政许可 | 建筑物或场所是否通过消防验收或者竣工验收消防备案 |  |  |  |  |  |  | 否 |
|  | 师生聚集场所是否通过投入使用前的消防安全检查 |  |  |  |  |  |  | 是 |
|  | 使用情况是否与消防验收或者竣工验收消防备案时确定的使用性质相符 |  |  |  |  |  |  | 否 |
| 消防设施 | 消防设施、器材和消防安全标志是否完好有效 |  |  |  |  |  |  | 完好有效 |
|  | 设有自动消防设施的单位、场所是否做到对消防设施定期维修保养 |  |  |  |  |  |  | 没有自动消防设施 |
| 电气安全 | 电气线路、管路敷设是否符合国家标准并定期检测 |  |  |  |  |  |  | 符合 |
|  | 电缆井（沟）封堵是否严密 |  |  |  |  |  |  | 是 |
|  | 是否对电器产品及其线路、管理维护保养 |  |  |  |  |  |  | 是 |
|  | 电动自行车是否违规停放、充电 |  |  |  |  |  |  | 没有违规停放、充电 |
|  | 是否及时整改电气隐患问题 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 安全疏散 | 防火分隔是否符合消防技术标准要求 |  |  |  |  |  |  | 无 |
|  | 疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通 |  |  |  |  |  |  | 畅通 |
|  | 防火分区是否改变、防火间距是否被占用 |  |  |  |  |  |  | 符合规定 |
| 装饰装修 | 是否违反消防技术标准采用易燃可燃材料装修 |  |  |  |  |  |  | 否 |
|  | 外墙保温材料是否 |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |
|  | 是否违章搭建彩钢板临时建筑 |  |  |  |  |  |  | 没有临时建筑 |
|  | 外墙门窗是否设置影响逃生和灭火救援的铁栅栏、广告牌等障碍物 |  |  |  |  |  |  | 否 |
| 日常管理 | 是否明确消防安全责任人及其职责 |  |  |  |  |  |  | 是 |
|  | 是否明确消防安全管理责任人及其职责 |  |  |  |  |  |  | 是 |
|  | 消防安全管理制度是否落实 |  |  |  |  |  |  | 落实 |
|  | 对违反消防安全管理制度的是否落实常态化自查自纠 |  |  |  |  |  |  | 是 |
|  | 是否组织开展全员消防安全培训 |  |  |  |  |  |  | 是 |
|  | 员工是否掌握“一懂三会”知识 |  |  |  |  |  |  | 是 |
|  | 是否存在违规焊割、违规用电、违规用火的行为 |  |  |  |  |  |  | 否 |
|  | 是否存在“三合一”问题 |  |  |  |  |  |  | 否 |
|  | 属于火灾高危场所的，是否落实更加严格的人防、物防、技防措施 |  |  |  |  |  |  | 落实 |
| 值班值守 | 消防控制室是否符合消防技术标准 |  |  |  |  |  |  | 没有 |
|  | 值班操作人员是否持证上岗并熟练操作消防控制设备 |  |  |  |  |  |  | 无 |
|  | 消防安全重点单位是否按照标准建立微型消防站，严格落实24小时值守制度，达到“三知四会一联通、处置要在三分钟”的要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般火灾隐患 | 数量 | 1 | 已经整改数 |  |  | 1 | 未整改数 | 0 |
| 重大火灾隐患 | 数量 | 0 | 已经整改数 |  |  |  | 未整改数 |  |
| 未整改隐患的整改方案、责任、资金等情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否突出抓好“消防安全第一课” |  |  |  |  | 是 |  |  |  |
| 消防常识教育是否进军训 |  |  |  |  | 是 |  |  |  |
| 消防常识教育是否进课堂 |  |  |  |  | 是 |  |  |  |
| 消防安全责任人是否经过培训 |  |  |  |  | 是 |  |  |  |
| 消防安全管理人是否经过培训 |  |  |  |  | 是 |  |  |  |
| 是否对全体员工开展教育培训 |  |  |  |  | 是 |  |  |  |
| 新进员工是否经过消防培训 |  |  |  |  | 是 |  | 是否合格 | 合格 |
| 消防控制室值班操作人员是否能够熟练操作自动消防设施 |  |  |  |  |  |  |  | 无 |
| 是否对照消防安全标准化管理评定细则开展过自评 |  |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 消防安全标准化管理是否达标 |  |  |  |  |  |  | 达标 |  |
| 建筑消防设施是否开展专业维护保养 |  |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 微型消防站是否开展灭火和应急演练 |  |  |  |  |  |  | 无消防站 |  |
| 消防安全专项检查人 |  |  |  | 周华员 |  |  |  |  |
| 消防安全专项检查行动工作小结 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （请根据省厅文件简明扼要全面小结） 消防安全工作总结在校领导的统一部署和领导下，根据武进区教育局关于《教育系统人员密集场所消防安全专项检查》加强消防安全工作的一系列指示精神，从 2018 年 9月开始，我校加强秋季消防安全大检查活动。现将本次消防安全检查工作情况总结如下: 一、落实消防安全责任制，健全消防安全制度。 落实消防安全责任制，健全消防安全制度。贯彻落实武进区教育局关于加强消防安全工作的指示精神，巩固消防安全专项整治成果。我们学校召开消防检查工作专门会议，成立了消防安全检查领导小组，建立了消防安全例会制度，全面落实消防安全责任制，做好消防安全检查工作，坚决遏制火灾事故和减少一般火灾的发生。 二、开展的活动：1、教师和学生观看消防安全第一课；2、学生以“消防安全”为主题的黑板报；3、初一新生进行了：消防进军训活动 4、班主任给学生在班会课上讲消防安全知识； 5、进行了两次消防逃生演练；6、学校加大了消防安全的力度，并在宣传厨窗中进行宣传消防安全知识。7、更换了所有过期灭火器；8、加大消防安全的检查力度。 三、检查存在的主要问题。 1. 部分灭火器存在过期； 2.师生的消防意识较淡薄； 3.对消防安全方面的知识掌握不够；4.值班人员有时不到位等。 四、加大检查力度，彻底整改消除各种火灾隐患和不管安全因素。 加大检查力度，彻底整改消除各种火灾隐患和不管安全因素。 加大检查力度，以消防安全集中整治、消防安全隐患高危施工区专项 治理、人员、物资集中场所消防安全检查、火灾隐患排查整治等活动为重点大力开展消防安全检查。对于检查中出现的问题下大力气狠抓整改措施的落实，对发现的火灾隐患彻查到底。 五、确保消防安全目标的实现。在消防安全集中整治活动中，我校制定了以预防和遏制重火灾为中心，采取果断措施，彻底整治火灾隐患，进一步改善了我校防火条件。督促落实消防制度，防范措施，预防火灾事故的发生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |